附件4.1 耗材采购目录——高值耗材供应目录

高值耗材供应目录

| 序号 | 目录分类 | 商品名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔内窥镜耗材 | 疝补片 |
| 2 | 腹腔内窥镜耗材 | 疝环充填补片 |
| 3 | 腹腔内窥镜耗材 | 疝修补平片和预裁平片 |
| 4 | 腹腔内窥镜耗材 | 疝补片 |
| 5 | 腹腔内窥镜耗材 | 一次性使用包皮切割吻合器及其附件 |
| 6 | 腹腔内窥镜耗材 | 管型吻合器 |
| 7 | 腹腔内窥镜耗材 | 一次性肛肠吻合器 |
| 8 | 消化内窥镜耗材 | 可旋转重复开闭软组织夹 |
| 9 | 消化内窥镜耗材 | 一次性使用活体取样钳 |
| 10 | 消化内窥镜耗材 | 内镜喷洒管 |
| 11 | 消化内窥镜耗材 | 电圈套器 |
| 12 | 消化内窥镜耗材 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 |
| 13 | 合成网塞 | 疝修补片 |
| 14 | 骨科创伤材料 | 臂外展固定器 |
| 15 | 骨科创伤材料 | 足托固定器 |
| 16 | 骨科创伤材料 | 膝关节固定器 |
| 17 | 骨科创伤材料 | 可调式固定支具 |
| 18 | 骨科创伤材料 | 骨科保护支具 |
| 19 | 口腔耗材 | 颌面接骨板直型 |
| 20 | 骨科脊柱材料 | 颈椎前路系统 |
| 21 | 骨科脊柱材料 | 颈椎后路系统 |
| 22 | 骨科脊柱材料 | 胸腰椎前路系统 |
| 23 | 骨科脊柱材料 | 胸腰椎后路系统 |
| 24 | 骨科脊柱材料 | 椎间融合器 |
| 25 | 骨科脊柱材料 | 脊柱钛网/钛笼 |
| 26 | 骨科关节材料 | 人工股骨头 |
| 27 | 骨科关节材料 | 人工半髋关节 |
| 28 | 骨科关节材料 | 人工全髋关节(初次置换) |
| 29 | 骨科关节材料 | 人工全髋关节(翻修/肿瘤) |
| 30 | 骨科创伤材料 | 弹性髓内钉 |
| 31 | 骨科创伤材料 | 股骨髓内钉 |
| 32 | 骨科创伤材料 | 胫骨髓内钉 |
| 33 | 骨科创伤材料 | 锁骨接骨板 |
| 34 | 骨科创伤材料 | 肱骨直形接骨板 |
| 35 | 骨科创伤材料 | 肱骨异形接骨板 |
| 36 | 骨科创伤材料 | 桡骨直形接骨板 |
| 37 | 骨科创伤材料 | 桡骨异形接骨板 |
| 38 | 骨科创伤材料 | 尺骨接骨板 |
| 39 | 骨科创伤材料 | 鹰嘴接骨板 |
| 40 | 骨科创伤材料 | 股骨直形接骨板 |
| 41 | 骨科创伤材料 | 股骨异形接骨板 |
| 42 | 骨科创伤材料 | 胫骨直形接骨板 |
| 43 | 骨科创伤材料 | 胫骨异形接骨板 |
| 44 | 骨科创伤材料 | 腓骨接骨板 |
| 45 | 骨科创伤材料 | 跟骨接骨板 |
| 46 | 骨科创伤材料 | 指（趾）微型接骨板 |
| 47 | 骨科创伤材料 | 掌（跖）微型接骨板 |
| 48 | 骨科创伤材料 | 皮质骨螺钉 |
| 49 | 骨科创伤材料 | 松质骨螺钉 |
| 50 | 骨科创伤材料 | 拉力螺钉 |
| 51 | 骨科创伤材料 | 锁定螺钉 |
| 52 | 骨科创伤材料 | 空心钉 |
| 53 | 骨科创伤材料 | 外固定钉 |
| 54 | 骨科创伤材料 | 内固定钉(克氏针) |
| 55 | 骨科创伤材料 | 捆绑索/缆 |
| 56 | 骨科创伤材料 | 可吸收螺钉 |
| 57 | 骨科创伤材料 | 关节韧带重建材料 |
| 58 | 骨科创伤材料 | 关节修复材料 |
| 59 | 骨科创伤材料 | 半月板缝合器 |
| 60 | 骨科其它材料 | 骨水泥 |
| 61 | 骨科其它材料 | 抗生素骨水泥 |
| 62 | 骨科其它材料 | 一次性脉冲冲洗枪 |
| 63 | 骨科其它材料 | 骨水泥注射器 |
| 64 | 骨科其它材料 | 骨水泥搅拌器 |
| 65 | 骨科其它材料 | 人工骨 |

附件4.2 耗材采购目录——检验试剂目录

检验试剂目录

| 序号 | 目录分类 | 注册名称 | 规格 | 单位 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验用耗材 | 20W光源灯（FRU) | 20W | 个 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 2 | 检验试剂 | 5’-核苷酸酶检测试剂盒（过氧化物酶） | 150ML（2*50ml 1*50ml） | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 3 | 检验试剂 | 5′-核苷酸酶（5′-NT）(含校准品)试剂盒 | 2*36mL+2*18mL+S:1*1.0mL | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 4 | 检验试剂 | 5′-核苷酸酶（5′-NT）试剂盒 | 2*36mL+2*18mL | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 5 | 检验试剂 | 5′-核苷酸酶（5′-NT）质控品试剂盒 | 3x1mL | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 6 | 检验试剂 | AFU a-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒(速率法） | 100ml(2*50ml) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 7 | 检验试剂 | a-L-盐藻糖苷酶（AFU)测定试剂盒（CNPF法） | 2×40ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 8 | 检验试剂 | AMY淀粉酶测定试剂盒 | 216ml(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 9 | 检验试剂 | APO-B 载脂蛋白B（APOB)测定试剂盒(免疫透射比浊法） | 4*40ml 2*28ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 10 | 检验试剂 | a-淀粉酶（a-AMY)测定试剂盒（连续监测法） | 216ml:4*42,4*12 | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 11 | 检验试剂 | a-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒 （DGKC法） | R1：4*42ml R2：4*12ml(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 12 | 检验试剂 | B2-微球蛋白测定试剂盒（B2-MG)II胶乳免疫 | R1:2*40ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 13 | 检验试剂 | BS800-胱抑素C（CysC II)测定试剂盒（含校准品） | 2*40+2*12+5*0.5 | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 14 | 检验试剂 | CHE胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法） | R1：4*37ml R2：2*16ml(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 15 | 检验试剂 | CK-MB肌酸激酶MB型同工酶（CK-MB)测定试剂盒 （免疫抑制法） | R1：3*42ml R2：3*12ml(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 16 | 检验试剂 | DBiL 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | R1;4*38ml R2;2*20ml(192ml) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 17 | 检验试剂 | HCY同型半胱氨酸检测试剂盒（酶循环法） | 45ml(试剂1:1*35ml+试剂2:1*10ml) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 18 | 检验试剂 | HDL高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法） | 316ml（R1：4*58ml R2：2*42ml）(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 19 | 检验试剂 | LDL低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | 216mlR1:4*40ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 20 | 检验试剂 | LDL低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法） | 316ml（R1：4*58ml R2：2*42ml）(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 21 | 检验试剂 | Lp（a）脂蛋白测定试剂盒（免疫透射比浊法） | R1;4*40ml R2;2*10ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 22 | 检验试剂 | PA前白蛋白测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 106ml（R1：2*38ml R2：2*15) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 23 | 检验试剂 | P无机磷测定试剂盒（磷钼酸法） | 4*45ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 24 | 检验试剂 | P无机磷测定试剂盒（磷钼酸法） | 240ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 25 | 检验试剂 | r-GT谷氨酰转移酶（r-GT)测定试剂盒（IFCC法） | R1：6*57mlR2：3*32ml(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 26 | 检验试剂 | TBA总胆汁酸检测试剂盒（循环酶法） | 160ml(试剂1:2*60ml+试剂2:1*40ml) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 27 | 检验试剂 | TBA总胆汁酸检测试剂盒(循环酶法) | 244ml R14*45 R22*32 | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 28 | 检验试剂 | TBil 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | R1:4*38ml R2: 2*20ml(192ml) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 29 | 检验试剂 | TC 总胆固醇测定试剂盒 (氧化酶法） | R:6*60ml(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 30 | 检验试剂 | TG 甘油三酯测定试剂盒(氧化酶法） | R:6*60ml(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 31 | 检验试剂 | TP总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | 308ml:4*60+4*17ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 32 | 检验试剂 | TP总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | 360ml:R6*60ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 33 | 检验试剂 | x-GT谷氨酰转移酶（r-GT)测定试剂盒 | 6*57ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 34 | 检验试剂 | α-L-岩藻糖苷酶（AFU）试剂盒 | 2*40mL | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 35 | 检验试剂 | α-L-岩藻糖苷酶（AFU）质控品试剂盒 | 低值：3x1mL+高值：3x1mL | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 36 | 检验试剂 | γ-谷氨酰氨基转移酶(γ-GT)测定试剂盒（IFCC法） | 6*40ml 2*32ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 37 | 检验试剂 | 白蛋白测试剂盒 ALB（溴甲酚绿法） | 6*60ml(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 38 | 检验试剂 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（LFCC法） | 6*4 | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 39 | 检验试剂 | 丙氨酸氨转移酶(ALT)测定试剂盒（IFCC法） | R1：6*57ml R2：3*32ml(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 40 | 检验用耗材 | 参比电极 （电解质模块用） | 67mm*6 7mm*38mm | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 41 | 检验试剂 | 常规生化复合校准 | 3ml | 瓶 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 42 | 检验试剂 | 胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法） | 4*40ml 2*16ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 43 | 检验试剂 | 低密度脂蛋白胆固醇LDL-C测定试剂盒(直接法 | 316ml:4×58ml2×42ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 44 | 检验试剂 | 二氧化碳(CO2)（含校准品）试剂盒 | 6*20mL+S:1*1.5mL | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 45 | 检验试剂 | 二氧化碳(CO2)、总胆汁酸（TBA）复合质控品试剂盒 | 低值：3x5mL+高值：3x5mL | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 46 | 检验试剂 | 二氧化碳（CO2）测定试剂盒（PEPC酶法） | 试剂：50ml*5 校准：2ml*1 | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 47 | 检验试剂 | 钙测定试剂盒 Ca（偶胂III法） | 180mL(4*45ml） | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 48 | 检验试剂 | 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)测定试剂盒(直接法） | R1:4*40ml R:2:2*28ml(216ml) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 49 | 检验试剂 | 胱抑素C(CysC II)测定试剂盒（不含校准品）（胶乳免疫比浊法） | 2*40+2*12 | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 50 | 检验试剂 | 胱抑素C（CysCII)测定试剂盒（胶乳免疫比浊 | 2*40 | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 51 | 检验试剂 | 肌酐（CREA)测定试剂盒 | R1 4*4 | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 52 | 检验试剂 | 肌酐（CREA)测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | R1;4*59ml,R2:2*42ml(320Ml)(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 53 | 检验试剂 | 肌红蛋白（MYO)测定试剂盒（乳胶增强免疫射 | R 1×20ml+1×8ml+Cal | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 54 | 检验试剂 | 肌酸激酶(CK)测定试剂盒（IFCC法） | R1：3*42ml R2：3*12ml(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 55 | 检验试剂 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 1mL | 支 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 56 | 检验用耗材 | 钾电极 （间接法） | 67mm*6 7mm*38mm | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 57 | 检验试剂 | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒 （AMP缓冲液法） | 444ml(R1：6*58ml R2：3*32ml）(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 58 | 检验试剂 | 抗链球菌溶血素“O“测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）ASO II | 2*40ml/2*40ml S:5*0.5ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 59 | 检验试剂 | 类风湿因子（RF II)测定试剂盒（免疫比浊法） | 2*40+2*11 | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 60 | 检验用耗材 | 氯电极 （间接法） | 67mm*6 7mm*38mm | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 61 | 检验用耗材 | 钠电极 （间接法） | 67mm*6 7mm*38mm | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 62 | 检验试剂 | 脑脊液与尿总蛋白检测试剂盒（邻苯三酚红钼 | 210ml（3*70ml校1*1ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 63 | 检验试剂 | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）（含校准品）试剂盒 | 2*40mL+S:1*1mL | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 64 | 检验试剂 | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）质控品试剂盒 | 1×1mL；1×1mL | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 65 | 检验试剂 | 尿素（UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法） | 444ml（R1:6*58ml R2：3*32ml）(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 66 | 检验试剂 | 尿酸（UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶） | 438mlR1：57ml*6 R2：3*32ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 67 | 检验试剂 | 葡萄糖（GLU)测定试剂盒（已糖激酶法） | 399mlR1;6*44ml R2; 3*45ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 68 | 检验试剂 | 葡萄糖（GLU)测定试剂盒（已糖激酶法） | R1:5*44ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 69 | 检验试剂 | 前白蛋白校准品 | 1ml | 支 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 70 | 检验试剂 | 生化分析仪电解质模块血清测试定标液（离子 | 高1*100ml低1*100ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 71 | 检验试剂 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液（离子选择法） | 2*100ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 72 | 检验试剂 | 生化分析仪电解质模块用清洗液(离子选择电极法) | 2*100ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 73 | 检验试剂 | 生化分析仪用清洗液（CD80) | 2L*6瓶/箱 | 箱 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 74 | 检验试剂 | 生化复合定值质控品（水平1） | 5ml | 瓶 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 75 | 检验试剂 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒（IFCC法） | 438mlR1:6*57mk R2:3*32ml（BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 76 | 检验试剂 | 同型半胱氨酸（HCY Ⅱ）（含校准品）试剂盒 | 4*34mL+4*11mL+S:5*1mL | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 77 | 检验试剂 | 同型半胱氨酸(HCY)检测试剂盒（酶循环法） | 45ml（试剂1:1*35ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 78 | 检验试剂 | 同型半胱氨酸（HCYⅡ）质控品试剂盒 | 1×1mL；1×1mL | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 79 | 检验试剂 | 腺苷脱氨酶（ADA)测定试剂盒(酶比浊法） | R1：2*36ml R2：2*18ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 80 | 检验试剂 | 腺苷脱氨酶（ADA）质控品试剂盒 | 低值：3x1mL+高值：3x1mL | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 81 | 检验试剂 | 样本稀释液（生化分析仪电解质模块稀释液） | 2L（离子电极法） | 瓶 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 82 | 检验试剂 | 载脂蛋白A1(APOA1)测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 4*40ml 2*28ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 83 | 检验试剂 | 载脂蛋白A1测定试剂盒 APOA1（免疫透射比浊法） | 171mR1：3*42ml R2：3*15ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 84 | 检验试剂 | 载脂蛋白B测定试剂盒 APO-B(免疫透射比浊法） | 171ml（R1：3*42ml R2：3*15ml） | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 85 | 检验试剂 | 脂蛋白（a)LP(a)测定试剂盒（胶乳免疫比浊 | 4*42,4*12 | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 86 | 检验试剂 | 脂蛋白（a)LP(a)校准品 | 5*1ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 87 | 检验试剂 | 脂蛋白（a）校准品 | 1ml | 支 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 88 | 检验试剂 | 脂蛋白测定试剂盒a(Lpa)（免疫透射比浊法） | R1：4*36ml,R2:2*10ml(164mL) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 89 | 检验试剂 | 脂肪酶LIP测定试剂盒（酶显色法） | 100ml(R1：2*40ml R2：2*10ml） | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 90 | 检验试剂 | 脂肪酶LIP测定试剂盒（酶显色法） | 100ml2*40,2*10ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 91 | 检验试剂 | 直接胆红素（D-BiL)测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 296ml(R1：4*58ml R2：2*32ml）(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 92 | 检验试剂 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒（氧化酶法） | 360ml R:6*60ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 93 | 检验试剂 | 总胆红素(T-BiL)测定试剂盒 （钒酸盐氧化法） | 296mlR1;4*58ml R2;2*32ml(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 94 | 检验试剂 | 总胆汁酸(TBA)（含校准品）试剂盒 | 4*45mL+2*32mL+S:1*1.5mL | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 95 | 检验试剂 | 总胆汁酸检测试剂盒(酶循环法) | 160ml:2*60,1*40 | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 96 | 检验试剂 | 总蛋白测定试剂盒 TP （双缩脲法） | 6*60ml(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 97 | 检验试剂 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒 （IFCC法) | 216mlR1：4*42ml R2：4*12ml(BS800) | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 98 | 检验试剂 | 样本稀释液MR Buffer Solution | 2L/瓶 | 瓶 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 99 | 检验试剂 | 样本稀释液 | 1*2L | 瓶 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 100 | 检验试剂 | 尿酸（UA)测定试剂盒（尿酸酶-过氧化物酶法） | 304mlR1;6*40ml,R1: 2*32ml,S:1*1.5ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 101 | 检验试剂 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒（氧化酶法） | 240mlR:6*40ml | 盒 | 全自动生化分析仪（BS-800M） |
| 102 | 检验试剂 | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 103 | 检验试剂 | 癌抗原15-3(CA15-3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 104 | 检验试剂 | 癌抗原15-3校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 105 | 检验试剂 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 106 | 检验试剂 | 癌胚抗原校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 107 | 检验试剂 | 丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）检测试剂盒（CLIA）2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 108 | 检验试剂 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 2×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 109 | 检验试剂 | 丙型肝炎病毒抗体质控品（阳性）3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 110 | 检验试剂 | 丙型肝炎病毒抗体质控品(阴性)3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 111 | 检验试剂 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 112 | 检验试剂 | 促甲状腺激素校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 113 | 检验试剂 | 化学发光底物液(4瓶） | 500人份/瓶 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 114 | 检验试剂 | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 115 | 检验试剂 | 甲胎蛋白校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 116 | 检验试剂 | 梅毒螺旋体抗体（Anti-TP）测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 117 | 检验试剂 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 2×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 118 | 检验试剂 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阳性）3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 119 | 检验试剂 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阴性）3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 120 | 检验试剂 | 免疫反应杯 | 126个x24盒 | 箱 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 121 | 检验试剂 | 清洗液 | 10L | 箱 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 122 | 检验试剂 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 4*115ml | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 123 | 检验试剂 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV)测定试剂盒(CLIA)2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 124 | 检验试剂 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 2×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 125 | 检验试剂 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体阳性质控品6瓶 | 6×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 126 | 检验试剂 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体阴性质控品3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 127 | 检验试剂 | 糖类抗原19-9(CA19-9)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 128 | 检验试剂 | 糖类抗原19-9校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 129 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe)测定试剂盒(CLIA)2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 130 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 2×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 131 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒e抗体阳性质控品3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 132 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒e抗体阴性质控品3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 133 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒e抗原定量测定试剂盒（CLIA） 2*100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 134 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒e抗原定量校准品（非CE） | C0 1x1.2mL,C1 1x1.0mL，C2 1x1.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 135 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒e抗原阳性质控品3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 136 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒e抗原阴性质控品3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 137 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒(CLIA)2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 138 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 139 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒表面抗体阳性质控品3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 140 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒表面抗体阴性质控品3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 141 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(CLIA)2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 142 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 143 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒表面抗原阳性质控品3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 144 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒表面抗原阴性质控品3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 145 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)测定试剂盒(CLIA)2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 146 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 2×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 147 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒核心抗体阳性质控品3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 148 | 检验试剂 | 乙型肝炎病毒核心抗体阴性质控品3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 149 | 检验试剂 | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 150 | 检验试剂 | 游离甲状腺素校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 151 | 检验试剂 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 152 | 检验试剂 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 153 | 检验试剂 | 肿瘤标志物复合定值质控品（低值）（004L）1瓶 | 1×5mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 154 | 检验试剂 | 肿瘤标志物复合定值质控品（高值）（004L）1瓶 | 1×5mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 155 | 检验试剂 | 肿瘤相关抗原125(CA125)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 156 | 检验试剂 | 肿瘤相关抗原125校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 157 | 检验试剂 | 总甲状腺素校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 158 | 检验试剂 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 159 | 检验试剂 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 160 | 检验用耗材 | 废料箱 | 10个/盒 | 箱 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 161 | 检验试剂 | 甲状腺功能复合定值质控品（低值）（004L）1瓶 | 1×5mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 162 | 检验试剂 | 甲状腺功能复合定值质控品（高值）（004L）1瓶 | 1×5mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 163 | 检验试剂 | 样本稀释液（自动） | 2×30mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 164 | 检验试剂 | 样本稀释液 | 2*30ml/盒 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 165 | 检验试剂 | 肌红蛋白（MYO）定量测定试剂盒（CLIA）2×100人份 | 2×100人份 | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 166 | 检验试剂 | 肌红蛋白校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 全自动免疫分析仪（CL-2000i） |
| 167 | 检验试剂 | D-二聚体测定试剂盒-DD（高敏） | DD胶乳液：3x4ml，DD缓冲液：4x6ml，DD稀释液：2x6ml | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-810） |
| 168 | 检验试剂 | D-二聚体质控品（低值） | 10*1mL | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-811） |
| 169 | 检验试剂 | D-二聚体质控品（中值） | 10*1mL | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-812） |
| 170 | 检验试剂 | 活化部分凝血活酶时间（APTT） | 盒：10*4ML | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-813） |
| 171 | 检验试剂 | 抗凝血酶III（AT-III）测定试剂盒 （发色底物法） | R1试剂4*4mL，R2试剂：1*2mL，质控1：5*1mL，质控2：5*1mL | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-814） |
| 172 | 检验试剂 | 凝血酶时间(TT)测定试剂盒 液体（凝固法） | 10*5ml 105-011857-00 | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-815） |
| 173 | 检验试剂 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（液体） | 盒：10*5ML | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-816） |
| 174 | 检验试剂 | 凝血酶原时间（PT） | 盒：10*4ML | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-817） |
| 175 | 检验试剂 | 凝血质控品 | 12*1ml/ | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-818） |
| 176 | 检验试剂 | 清洗液（常规五项） | 1*10L（EXC810专用） | 桶 | 全自动凝血分析仪（EXC-819） |
| 177 | 检验试剂 | 全自动凝血分析仪测试杯 | 1000个/盘 | 盘 | 全自动凝血分析仪（EXC-820） |
| 178 | 检验试剂 | 全自动凝血分析仪清洗液 | 10L 105-013338-00 | 桶 | 全自动凝血分析仪（EXC-821） |
| 179 | 检验试剂 | 全自动凝血分析仪洗针液 | 12*15ml | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-822） |
| 180 | 检验试剂 | 洗针液（EXC810） | 12*15mL | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-823） |
| 181 | 检验试剂 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物质控品(低值） | 10*1mL | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-824） |
| 182 | 检验试剂 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物质控品(高值） | 10*1mL | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-825） |
| 183 | 检验试剂 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（液体） | 盒：6*2ML | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-826） |
| 184 | 检验试剂 | 异常值凝血质控品 | 10*1mL | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-827） |
| 185 | 检验试剂 | 正常值凝血质控品 | 10*1mL | 盒 | 全自动凝血分析仪（EXC-828） |
| 186 | 检验试剂 | 测试杯 | 1000个 | 盘 | 全自动凝血分析仪（EXC-829） |
| 187 | 检验试剂 | APTT 活化部分凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) | APTT激活剂：6*2ml，CaCl;6*2ml | 盒 | 全自动凝血分析仪（SF-8000） |
| 188 | 检验试剂 | D-二聚体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | R1:6*11ml R2:6*4ml（300T) | 盒 | 全自动凝血分析仪（SF-8000） |
| 189 | 检验试剂 | FIB 纤维蛋白原含量测定试剂盒(凝固法) | 凝血酶6*2ml，咪唑缓冲液1*25ml | 盒 | 全自动凝血分析仪（SF-8000） |
| 190 | 检验试剂 | PT 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) | 组织凝血活酶6*2ml，复洁液6*2ml | 盒 | 全自动凝血分析仪（SF-8000） |
| 191 | 检验试剂 | SF-II型凝血测试仪用反应杯 | 1000个/盘 | 盘 | 全自动凝血分析仪（SF-8000） |
| 192 | 检验试剂 | SFT 特殊清洗液 | 18*10ml | 盒 | 全自动凝血分析仪（SF-8000） |
| 193 | 检验试剂 | SFW 清洗液 | 4L | 桶 | 全自动凝血分析仪（SF-8000） |
| 194 | 检验试剂 | TT 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) | 冻干型 12*2ml | 盒 | 全自动凝血分析仪（SF-8000） |
| 195 | 检验试剂 | C-反应蛋白(CRP)校准品 | 5x0.5ml,校准品包含a、b、c、d、e五个浓度水平 | 盒 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 196 | 检验试剂 | C反应蛋白质控品 | 水平2:10*1ml | 盒 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 197 | 检验试剂 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 2x100人份 | 盒 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 198 | 检验试剂 | 风湿三项(ASO/CRP/RF)复合质控品 | 高值:3x1mL ,低值:3x1mL | 盒 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 199 | 检验试剂 | 探头清洁液 | 50ml | 瓶 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 200 | 检验试剂 | 探头清洁液（五分类） | 50ml | 瓶 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 201 | 检验试剂 | 血细胞分析仪用质控物(光学法)(BC-6D) | 高中低值各1支/国内4.5ml*3 | 盒 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 202 | 检验试剂 | 血细胞分析仪用质控物(光学法)(BC-6D) | 高中低值各2支/国内4.5ml*6 | 盒 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 203 | 检验试剂 | 血细胞分析仪用质控物(光学法)(BC-6D) | 中值/国内4.5ml*6 | 盒 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 204 | 检验试剂 | 血细胞分析仪用质控物(光学法)(BC-6D) | 高值/国内4.5ml*6 | 盒 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 205 | 检验试剂 | 血细胞分析仪用质控物(光学法)(BC-6D) | 低值/国内4.5ml*6 | 盒 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 206 | 检验试剂 | 血细胞分析仪用质控物BC-5D(中值) | 3ml | 支 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 207 | 检验试剂 | 血细胞分析用染色液(M-60 FD) | 48mLx1 | 盒 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 208 | 检验试剂 | 血细胞分析用染色液(M-60 FN) | 48mLx1 | 盒 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 209 | 检验试剂 | 血细胞分析用溶血剂 LC LYSE | 200mlx4 | 箱 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 210 | 检验试剂 | 血细胞分析用溶血剂(M-60 LD) | 4Lx1 | 箱 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 211 | 检验试剂 | 血细胞分析用溶血剂(M-60 LH) | 1Lx4 | 箱 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 212 | 检验试剂 | 血细胞分析用溶血剂(M-60 LN) | 4Lx1 | 箱 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 213 | 检验试剂 | 血细胞分析用溶血剂LCLYSE | 200ml×4/冷藏 | 箱 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 214 | 检验试剂 | 血细胞分析用稀释液（DS） | 20Lx1 | 箱 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 215 | 检验试剂 | 血细胞分析用稀释液(M-60 DR) | 1Lx1 | 箱 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 216 | 检验试剂 | 血细胞分析用稀释液M-5D | 20L*1 | 桶 | 全自动血液分析仪（BC-7500） |
| 217 | 检验试剂 | 粪便分析系统专用试剂包 | 清洗液5000ml,样本稀释液5000ml | 份 | 粪便分析仪（XD-F6001A） |
| 218 | 检验试剂 | 粪便专业采集管（I） | 50人份/盒 | 支 | 粪便分析仪（XD-F6001A） |
| 219 | 检验试剂 | 粪便专用采集管 | 1000支/箱 | 支 | 粪便分析仪（XD-F6001A） |
| 220 | 检验试剂 | 大便隐血检测试剂盒(胶体金法） | 25人份/盒 | 份 | 粪便分析仪（XD-F6001A） |
| 221 | 检验试剂 | 尿液分析试纸条KU-12B | 100人份/筒 | 筒 | 尿液分析仪（KU-2000） |
| 222 | 检验试剂 | 尿液分析仪清洗液(干化学尿液分析仪用) KU-500 | 清洗液5L*2 保养液100ml*1 | 件 | 尿液分析仪（KU-2000） |
| 223 | 检验试剂 | 尿液分析仪试纸条KU-12B | 100人份/筒 | 筒 | 尿液分析仪（KU-2000） |
| 224 | 检验试剂 | KU-2000尿液有形成分分析仪试剂包 | 稀释液5L*2 清洗液A500ml*1 清洗液B50ml*1 | 套 | 尿液分析仪（KU-2000） |
| 225 | 检验试剂 | URIT 5D11血细胞分析用稀释液 | 20L | 桶 | 血球仪分析仪（优利特） |
| 226 | 检验试剂 | URIT 5S11血细胞分析用鞘液 | 20L | 箱 | 血球仪分析仪（优利特） |
| 227 | 检验试剂 | URIT5L11血细胞分析用溶血剂 | 1L（五分类） | 瓶 | 血球仪分析仪（优利特） |
| 228 | 检验试剂 | URITD46清洗液 | 20L（五分类） | 箱 | 血球仪分析仪（优利特） |
| 229 | 检验试剂 | 清洗液 | URIT D14 100ml | 瓶 | 血球仪分析仪（优利特） |
| 230 | 检验试剂 | 血细胞分析仪用质控物（五分类中值） | 3ml | 支 | 血球仪分析仪（优利特） |
| 231 | 检验试剂 | BS300 LDH 乳酸脱氢酶测定试剂盒 | 6*40ml 2*32ml（304ml) | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 232 | 检验试剂 | （α-羟丁酸脱氢酶）测定试剂盒(DGKC法） | 6*40ml 2*32ml(304ml) | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 233 | 检验试剂 | 20W光源灯（LAMP) | 20W | 个 | BS-300生化分析仪 |
| 234 | 检验试剂 | ALT丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(IFCC法） | R1:6*40mlR2; 2*32ml | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 235 | 检验试剂 | AST天门冬氨酸氨基转移酶（IFCC法） | R1:6*40ml R2：2*32ml | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 236 | 检验试剂 | TC总胆固醇测定试剂盒（氧化酶法） | R:6*40ml S:1*1.5mL | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 237 | 检验试剂 | TG甘油三酯测定试剂盒(氧化酶法） | R1;6*40ml 校准品：1*1.5ml | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 238 | 检验试剂 | TP总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | R:6*40ml S:1*1.5ml（240ml) | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 239 | 检验试剂 | 白蛋白（ALB)测定试剂盒（溴甲酚绿法） | R;6*40ml S:1*1.5ml | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 240 | 检验试剂 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒（IFCC法 | R1:6*40ml,R2:2*32ml | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 241 | 检验试剂 | 肌酐（CREA)测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | R1;4*40ml R2:2*28ml S:1*1.5ml | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 242 | 检验试剂 | 碱性磷酸酶（ALP)测定试剂盒(AMP缓冲液法） | 6*40ml 2*32ml | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 243 | 检验试剂 | 尿素（UREA)测定试剂盒（紫外-谷氨酸脱氢酶法） | R1;6*40ml R2：2*32ml S:1*1.5ml | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 244 | 检验试剂 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒IFCC | 304mlR6*40,2*32ml | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 245 | 检验试剂 | 血蛋白(ALB)测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法) | R；6*40ml | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 246 | 检验试剂 | 直接胆红素（D-BiL)测定试剂盒（钒酸盐氧化 | 192mlR4*38,2*20ml | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 247 | 检验试剂 | 总胆红素（T-BiL)测定试剂盒（钒酸盐氧化法 | 192mlR4*38,2*20ml | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 248 | 检验试剂 | 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)测定试剂盒（直接法） | R1：4*40ml R2：2*28ml | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 249 | 检验试剂 | 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-L)测定试剂盒(直接法） | R1:4*40ml R:2:2*28ml(216ml) | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 250 | 检验试剂 | 尿酸（UA)测定试剂盒 | R1;6*40ml R2：2*32ml S:1*1.5ml | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 251 | 检验试剂 | GLU葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | R1；4*40ml R2;2*20ml S:1*1.5mL（200ml) | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 252 | 检验试剂 | CD80生化分析用清洗液 | 2L | 瓶 | BS-300生化分析仪 |
| 253 | 检验试剂 | BC400反应杯 | 100个/盒 | 盒 | BS-300生化分析仪 |
| 254 | 手工免疫类检验试剂 | HCV丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T-12孔 | 盒 |  |
| 255 | 手工免疫类检验试剂 | AFP甲胎蛋白检测试剂盒(酶联免疫法) | 96T | 盒 |  |
| 256 | 手工免疫类检验试剂 | CEA癌胚抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T | 盒 |  |
| 257 | 手工免疫类检验试剂 | EB病毒VCA抗体(IgA)检测试剂盒（酶联免疫法） | 48T | 盒 |  |
| 258 | 手工免疫类检验试剂 | HBcAb 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 |  |
| 259 | 手工免疫类检验试剂 | HBeAb 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 |  |
| 260 | 手工免疫类检验试剂 | HBeAg 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(酶联免疫) | 96人份/盒 | 盒 |  |
| 261 | 手工免疫类检验试剂 | HBsAb 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 |  |
| 262 | 手工免疫类检验试剂 | HBsAg 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 |  |
| 263 | 手工免疫类检验试剂 | HCV丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法) | 50人份/盒 | 份 |  |
| 264 | 手工免疫类检验试剂 | HCV丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 |  |
| 265 | 手工免疫类检验试剂 | TP 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（乳胶法） | 50人份/盒 | 人份 |  |
| 266 | 手工免疫类检验试剂 | TP梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96T-12孔 | 盒 |  |
| 267 | 手工免疫类检验试剂 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 盒 |  |
| 268 | 手工免疫类检验试剂 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法 | 96T | 盒 |  |
| 269 | 手工免疫类检验试剂 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(96T)(酶联免疫法) | 96T | 盒 |  |
| 270 | 手工免疫类检验试剂 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 盒 |  |
| 271 | 手工免疫类检验试剂 | 肝吸虫IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96T | 盒 |  |
| 272 | 手工免疫类检验试剂 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫 | 96人份/盒 | 盒 |  |
| 273 | 手工免疫类检验试剂 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（ELISA) | 48T | 盒 |  |
| 274 | 手工免疫类检验试剂 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 份 |  |
| 275 | 手工免疫类检验试剂 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 120人份/盒 | 盒 |  |
| 276 | 手工免疫类检验试剂 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫 | 96人份/盒 | 盒 |  |
| 277 | 手工免疫类检验试剂 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1／2）抗体检测试剂盒（乳胶法） | 40人份/盒 | 人份 |  |
| 278 | 手工免疫类检验试剂 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）检测试剂（乳胶法 | 100人份/盒（无配件） | 份 |  |
| 279 | PCR类检验用耗材 | 200uL盒装带滤芯吸头 | 96支/盒 | 盒 |  |
| 280 | PCR类检验用耗材 | 20uL加长盒装带滤芯吸头 | / | 盒 |  |
| 281 | PCR类检验用耗材 | 20uL滤芯吸头 | 96支/盒 | 盒 |  |
| 282 | PCR类检验用耗材 | 2ml,96孔方孔深孔板-空板 | 2ml | 块 |  |
| 283 | PCR类检验用耗材 | 8道磁套（适合32通道仪器） | 1条/个 | 个 |  |
| 284 | PCR类检验用耗材 | PCR管 | PCR-0208-C | 盒 |  |
| 285 | PCR类检验用耗材 | PCR管盖 | PCR-2CP-RT-C | 包 |  |
| 286 | PCR类检验用耗材 | 八连管 125*8 PCR-0208-C | 125*8PCR-0208-C | 盒 |  |
| 287 | PCR类检验用耗材 | 带滤芯专用吸头 | 1000UL | 盒 |  |
| 288 | PCR类检验用耗材 | 带滤芯专用吸头 | 1000支/袋 10ul加长 | 袋 |  |
| 289 | PCR类检验用耗材 | 带滤芯专用吸头 | 10ul加长96支/盒 | 盒 |  |
| 290 | PCR类检验用耗材 | 带滤芯专用吸头 | 200ul 96支/盒 | 盒 |  |
| 291 | PCR类检验用耗材 | 带滤芯专用吸头 | 20UL加长 | 盒 |  |
| 292 | PCR类检验试剂 | 核酸提取6连管6*2.2ml提取管（适用单人份核 | 24条/包 | 条 |  |
| 293 | PCR类检验试剂 | 核酸提取6连管支架模块（6*2.2ml提取支架） | 2块/包 | 包 |  |
| 294 | PCR类检验试剂 | 核酸提取或纯化试剂 | 磁珠法R-9600 16人份 | 盒 |  |
| 295 | PCR类检验试剂 | 核酸提取或纯化试剂 | 磁珠法R-9600 192人份 | 盒 |  |
| 296 | PCR类检验试剂 | 核酸提取或纯化试剂磁珠法R-9600-T19 | 192人份/盒 | 盒 |  |
| 297 | PCR类检验试剂 | 核酸提取及纯化试剂 | 48人份/盒 | 盒 |  |
| 298 | PCR类检验试剂 | 核酸提取及纯化试剂 | 预分装96B 96人份/盒 | 盒 |  |
| 299 | PCR类检验试剂 | 核酸提取及纯化试剂 | 预分装96D 96人份/盒 | 盒 |  |
| 300 | PCR类检验试剂 | 核酸提取及纯化试剂（32通道-伯杰快提-96深 | 96人份 | 盒 |  |
| 301 | PCR类检验试剂 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 32人份/盒 | 盒 |  |
| 302 | PCR类检验试剂 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 96人份/盒 | 盒 |  |
| 303 | PCR类检验试剂 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒荧集 | 50人份/盒荧光PCR法 | 盒 |  |
| 304 | PCR类检验试剂 | 新型冠状病毒2019-nCoV抗原检测试剂盒胶体 | 20人份/盒 | 盒 |  |
| 305 | PCR类检验试剂 | 新型冠状病毒2019-nCoV抗原检测试剂盒胶体 | 20人份/盒 | 盒 |  |
| 306 | PCR类检验试剂 | 新型冠状病毒2019-nCoV抗原检测试剂盒胶体 | 20人份/盒 | 盒 |  |
| 307 | PCR类检验试剂 | 新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoVRNA)液体 | 室内质控品S1 0.5ml | 盒 |  |
| 308 | PCR类检验试剂 | 样本释放剂 | 2ml管+1ml释放剂 | 支 |  |
| 309 | PCR类检验试剂 | 一次性使用病毒采样管 | 50支/盒（灭活型-2） | 盒 |  |
| 310 | PCR类检验试剂 | 一次性使用病毒采样管 | 50支/盒（灭活型-5） | 盒 |  |
| 311 | PCR类检验试剂 | 一次性使用病毒采样管 | 25支/盒（灭活型-6） | 盒 |  |
| 312 | PCR类检验试剂 | 一次性使用病毒采样管 | 50测试样本释放剂3ml* | 包 |  |
| 313 | PCR类检验试剂 | 一次性使用病毒采样管 | 5ml管+3ml保存液 | 支 |  |
| 314 | PCR类检验试剂 | 一次性使用病毒采样管 | MST 10ml管+6ml保存液 | 支 |  |
| 315 | PCR类检验试剂 | 一次性使用病毒采样管 | MST 25ml管+11ml液 | 支 |  |
| 316 | PCR类检验试剂 | 一次性使用病毒采样管 | MST 30ml管+11ml液 | 支 |  |
| 317 | PCR类检验试剂 | 一次性使用病毒采样管 | MST-T 2ml管+1ml液 | 支 |  |
| 318 | PCR类检验试剂 | 一次性使用病毒采样管 | MST-T3ml管+1ml保存液 | 支 |  |
| 319 | PCR类检验试剂 | 一次性使用病毒采样管 | MST30ml管+12ml液 | 支 |  |
| 320 | PCR类检验试剂 | 一次性使用病毒采样管 | MST30ml管+12ml液 | 支 |  |
| 321 | PCR类检验试剂 | 一次性使用采样器 | 100/包 | 包 |  |
| 322 | PCR类检验试剂 | 样本保存液 | 100/包 | 包 |  |
| 323 | PCR类检验耗材 | 一次性使用采样器(咽试子） | / | 支 |  |
| 324 | PCR类检验耗材 | 一次性使用采样器(咽试子） | / | 支 |  |
| 325 | PCR类检验耗材 | 一次性使用无菌采样拭子 | MFS-02-01 | 支 |  |
| 326 | PCR类检验耗材 | 一次性微量吸头 | 10ul 加长96支/盒 | 盒 |  |
| 327 | PCR类检验耗材 | 10uL加长盒装带滤芯吸头 | / | 盒 |  |
| 328 | PCR类检验耗材 | 1.5mlEP管 | / | 包 |  |
| 329 | PCR类检验耗材 | 0.2mlPCR8连管B-PCROP2-3配平盖管盖分开 | 全透明 | 盒 |  |
| 330 | PCR类检验耗材 | 200uL盒装带滤芯吸头 | 96支/盒 | 盒 |  |
| 331 | PCR类检验耗材 | KJ410配求精IV黑色移液器（一次性使用吸头） | 6*50 | 支 |  |
| 332 | 微生物培养类检验试剂 | B106 营养琼脂培养基 | 250g | 瓶 |  |
| 333 | 微生物培养类检验试剂 | B119麦康凯琼脂（不含结晶紫) | 250g | 瓶 |  |
| 334 | 微生物培养类检验试剂 | CO32强力霉素 | 20片/支 | 支 |  |
| 335 | 微生物培养类检验试剂 | SS琼脂平板 | 70mm 5块/包 | 块 |  |
| 336 | 微生物培养类检验试剂 | TO型生物制片透明剂 | 500ml | 瓶 |  |
| 337 | 微生物培养类检验试剂 | 革兰染色液 | 4*100ml | 盒 |  |
| 338 | 微生物培养类检验试剂 | 革兰氏染色液（快速法） | 4*250ml | 盒 |  |
| 339 | 微生物培养类检验试剂 | 抗酸染色液 | 3*100ml | 盒 |  |
| 340 | 微生物培养类检验试剂 | 苛养菌药敏琼脂平板(链球菌) | 9CM | 块 |  |
| 341 | 微生物培养类检验试剂 | 麦康凯琼脂 | 250g | 瓶 |  |
| 342 | 微生物培养类检验试剂 | 念珠菌显色平板 | 70mm*20块/盒 A型 | 块 |  |
| 343 | 微生物培养类检验试剂 | 微生物（肠杆菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | 盒 |  |
| 344 | 微生物培养类检验试剂 | 微生物（非发酵菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | 盒 |  |
| 345 | 微生物培养类检验试剂 | 微生物（链/肠球菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | 盒 |  |
| 346 | 微生物培养类检验试剂 | 微生物（葡萄球菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法） | 10T/盒 | 盒 |  |
| 347 | 微生物培养类检验试剂 | 微生物（真菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/浊法） | 10人份/盒 | 盒 |  |
| 348 | 微生物培养类检验试剂 | 细菌微量生化反应管（肠杆菌科细菌生化用） | 11种*10支 | 盒 |  |
| 349 | 微生物培养类检验试剂 | 显示指示剂（VP甲液，VP乙液） | VP甲液10ml*1,VP乙液10ml*1 | 盒 |  |
| 350 | 微生物培养类检验试剂 | 溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基 | 250g/瓶 | 瓶 |  |
| 351 | 微生物培养类检验试剂 | 血培养瓶 | 20瓶/箱 | 瓶 |  |
| 352 | 微生物培养类检验试剂 | 血琼脂平板 | 90mm 5块/包 | 块 |  |
| 353 | 微生物培养类检验试剂 | 一次性使用培养皿 | 90mm | 只 |  |
| 354 | 微生物培养类检验试剂 | 支原体培养鉴定计数药敏试剂盒 | 20人份/液态 | 盒 |  |
| 355 | 微生物培养类检验试剂 | 一次性使用培养皿 | φ90mm | 只 |  |
| 356 | 微生物培养类检验试剂 | 一次性塑料培养皿 | φ70mm | 只 |  |
| 357 | 微生物培养类检验试剂 | 盐酸二甲基对苯二胺化学释放试剂纸 | 试纸4支 | 盒 |  |
| 358 | 临检手工类检验试剂 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂(胶体金法) | 100人份/盒 | 份 |  |
| 359 | 临检手工类检验试剂 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂(胶体金法) | 50人份/盒 | 盒 |  |
| 360 | 临检手工类检验试剂 | A型流感病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 盒 |  |
| 361 | 临检手工类检验试剂 | B型流感病毒IgM抗体检测试剂盒（酶免渗滤法） | 48人份/盒 | 盒 |  |
| 362 | 临检手工类检验试剂 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 人份 |  |
| 363 | 临检手工类检验试剂 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20T/盒 | 盒 |  |
| 364 | 临检手工类检验试剂 | 吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮联合检测试剂(胶体金法) | 20T人份/盒 卡型 | 份 |  |
| 365 | 临检手工类检验试剂 | 淋病检测试纸（干化学检测法） | 5T | 支 |  |
| 366 | 血型鉴定及输血类检验试剂 | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞） | ABO细胞各1,10ml/瓶 | 盒 |  |
| 367 | 血型鉴定及输血类检验试剂 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 3*10ml | 盒 |  |
| 368 | 血型鉴定及输血类检验试剂 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml*2 | 盒 |  |
| 369 | 血型鉴定及输血类检验试剂 | RHD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml | 支 |  |
| 370 | 血型鉴定及输血类检验试剂 | 抗人球蛋白(抗IgG,3d)检测试剂盒 | 10ml/支/盒 | 盒 |  |
| 371 | 血型鉴定及输血类检验试剂 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 3*5ml | 盒 |  |
| 372 | 血型鉴定及输血类检验试剂 | 凝聚胺介质试剂 | 150测试/盒 | 盒 |  |
| 373 | 血型鉴定及输血类检验试剂 | 凝聚胺介质试剂 | 150测试/盒 | 盒 |  |
| 374 | 病理类检验试剂 | 莱卡刀片 | 50P | 盒 |  |
| 375 | 病理类检验试剂 | 切片石蜡 | 60-62℃ | 瓶 |  |
| 376 | 病理类检验试剂 | 细胞保存液 | 20×20ml／瓶 | ml |  |
| 377 | 病理类检验试剂 | 液基细胞处理试剂盒 | LMG-100人份 | 份 |  |
| 378 | 病理类检验试剂 | 液基细胞处理试剂盒(LMG-100) | 1人份 | 人份 |  |
| 379 | 病理类检验试剂 | 组织包埋盒 | 250只/中箱（8中箱/1大箱） | 只 |  |
| 380 | 通用类检验用耗材 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 5ml 普通管（生化） | 支 |  |
| 381 | 通用类检验用耗材 | 一次性使用塑料吸液头 | 6*50 | 支 |  |
| 382 | 通用类检验用耗材 | 一次性使用塑料吸液头 | 6*50 | 支 |  |
| 383 | 通用类检验用耗材 | 一次性使用吸头 | 6*50 | 支 |  |
| 384 | 通用类检验用耗材 | 一次性塑料试管 | 12*75 | 支 |  |
| 385 | 通用类检验用耗材 | 一次性痰杯 | 40ml手掀盖 | 只 |  |
| 386 | 通用类检验用耗材 | 盖玻片 | 24x32 | 盒 |  |
| 387 | 通用类检验用耗材 | 吸头 | 800ul | 支 |  |
| 388 | 通用类检验用耗材 | 尿沉渣试管 | 12mm(螺口）2000只/件 | 支 |  |
| 389 | 通用类检验用耗材 | 显微镜盖玻片 | 24*32mm,100片/盒 | 盒 |  |
| 390 | 通用类检验用耗材 | 放免试管（硬试管） | 13*78 | 支 |  |
| 391 | 通用类检验用耗材 | 血沉管 | / | 支 |  |
| 392 | 通用类检验用耗材 | 载玻片 | 磨砂7105 | 盒 |  |
| 393 | 通用类检验用耗材 | 载玻片板 |  | 块 |  |
| 394 | 通用类检验用耗材 | 瑞氏-姬姆萨染液 | 4×250ml | 盒 |  |
| 395 | 通用类检验用耗材 | URLTIVG尿目测试纸条 （葡萄糖） | 25T | 筒 |  |
| 396 | 通用类检验用耗材 | 广泛试纸 | 1--14 | 本 |  |
| 397 | 纯水机耗材 | PL滤芯（阳树脂软化滤心） | 20寸 | 根 |  |
| 398 | 纯水机耗材 | 反渗透 | 40L/根 | 根 |  |
| 399 | 纯水机耗材 | 核极树脂 5升/包 |  | 包 |  |
| 400 | 纯水机耗材 | AC活性碳滤心 | 20寸 | 根 |  |
| 401 | 检验试剂 | 癌胚抗原（CEA)检测试剂盒（增强化学发光免疫分析法） | 96T/盒 | 盒 |  |
| 402 | 检验试剂 | 甲胎蛋白（AFP)检测试剂盒（增强化学发光免疫分析法） | 96T | 盒 |  |
| 403 | 检验试剂 | HBsAb乙肝病毒表面抗体检测试剂盒（乳胶法） | 100人份/盒（全血无配件） | 份 |  |
| 404 | 检验试剂 | HBV乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒(乳胶法) | 25人份/盒 | 份 |  |
| 405 | 检验试剂 | 前列腺特异抗原PSA检测试剂盒（化学发光法） | 96T/盒 | 盒 |  |
| 406 | 检验用耗材 | 移液器吸嘴（芬兰白） | 100ul（5.5*50）1000支/包 | 支 |  |
| 407 | 检验用耗材 | 移液器吸嘴（芬兰白） | 适用于0.5-10ul /1000支/包 | 包 |  |
| 408 | 检验试剂 | 便潜血(FOB)检测试纸(胶体金法) | 10A(100人份/盒) | 份 |  |
| 409 | 检验试剂 | 抗A.抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml*2 | 盒 |  |
| 410 | 检验用耗材 | 一次性试管（软） | 12*100 500支/包 | 支 |  |
| 411 | 检验用耗材 | 载玻片7101（光面1-1.2mm) | 25.4*76.2（50片/盒） | 盒 |  |
| 412 | 检验用耗材 | 一次性塑料吸管 | 5ml | 支 |  |
| 413 | 检验试剂 | 11B多项尿液检测试纸条（干式化学法） | 100条/筒 | 筒 |  |
| 414 | 检验试剂 | 艾科.益优血糖测试条 | 50人份／盒 | 人份 |  |
| 415 | 检验试剂 | 血糖测试纸(限军免) | 艾科益优 | 片 |  |
| 416 | 检验试剂 | 荧光素纳眼科检测试纸(限军免） | 1*10 | 片 |  |
| 417 | 检验用耗材 | 幽门螺旋杆菌检测仪呼气卡 | YH04 | 片 |  |
| 418 | 检验试剂 | 幽门螺旋杆菌快诊试剂盒 | 120T | 盒 |  |
| 419 | 检验试剂 | 胃幽门螺杆菌测定试剂盒（PH指示剂法） | 120T | 盒 |  |

附件4.3 耗材采购目录——口腔耗材供应目录

口腔耗材供应目录

| 序号 | 目录分类 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔耗材 | 3M Z350 XT 流体树脂 | 7032A2g*2支 |  | 袋 |
| 2 | 口腔耗材 | 3M光固化复合树脂 | A3 A3.5 |  | 支 |
| 3 | 口腔耗材 | C+锉 | 10# 8# 15# 21mm |  |  |
| 4 | 口腔耗材 | DR胶片 | 梅生 30*40mm |  | 套 |
| 5 | 口腔耗材 | K3机用根管锉 | 21mm 25mm |  |  |
| 6 | 口腔耗材 | X射线胶片显影二合一套液 | 250ml |  | 瓶 |
| 7 | 口腔耗材 | 拔髓针 | 21mm／支 | 有柄拔髓针：XXXF、XXF、XF、F、M、C、ASST | 盒 |
| 8 | 口腔耗材 | 拔牙钳 | 各规格 |  | 把 |
| 9 | 口腔耗材 | 避污膜（一次性隔离膜） | 蓝色 |  | 卷 |
| 10 | 口腔耗材 | 变色龙印模材(限军免） | 1000g |  | 包 |
| 11 | 口腔耗材 | 玻璃离子水门汀 | I型 |  |  |
| 12 | 口腔耗材 | 玻璃离子水门汀 | 15g／粉，8ml（10g）／液 | FX-II | 盒 |
| 13 | 口腔耗材 | 超声洁牙机（工作尖） | G4 |  |  |
| 14 | 口腔耗材 | 超声洁牙机（手柄） | HW-3H |  | 个 |
| 15 | 口腔耗材 | 车针Burs | 钨钢车针低速016mm |  | 支 |
| 16 | 口腔耗材 | 齿科酸蚀剂 | 2.5ml |  | 支 |
| 17 | 口腔耗材 | 齿科小棉棒(限军免） | / | / | 筒 |
| 18 | 口腔耗材 | 齿科氧化锌丁香酚水汀(限军免） | Ⅲ型 |  | 盒 |
| 19 | 口腔耗材 | 齿科藻酸盐印模材料 | 453g | PhasePlus，TrialginTropicalgin，Neocollold，Orthoprint，Hydrogum，HydrogumSoft. | 袋 |
| 20 | 口腔耗材 | 齿科藻酸盐印模材料(限军免） | 908g | 普通凝固型 | 桶 |
| 21 | 口腔耗材 | 除丁克溶液 | 10ml | 10ml | 瓶 |
| 22 | 口腔耗材 | 丁鹏牙科抛光膏 | 40g |  |  |
| 23 | 口腔耗材 | 丁香油 |  |  |  |
| 24 | 口腔耗材 | 多聚甲醛抑菌膏 | 1g（慢头） |  | 支 |
| 25 | 口腔耗材 | 多聚甲醛抑菌膏 | 1g(快头） |  | 支 |
| 26 | 口腔耗材 | 多乐氟（高露洁） |  |  |  |
| 27 | 口腔耗材 | 复合树脂桩核材料 | DMG A3 3g |  |  |
| 28 | 口腔耗材 | 高低速手机润滑剂 | 330ml |  | 瓶 |
| 29 | 口腔耗材 | 高速气涡轮手机 | CX207-F 45°四孔带灯 | CX207-F 45°四孔带灯 | 把 |
| 30 | 口腔耗材 | 高速涡轮牙科手机 | HL11-M4(取针式） | HL11-M4(取针式） | 把 |
| 31 | 口腔耗材 | 高速涡轮牙钻手机 | TU |  | 台 |
| 32 | 口腔耗材 | 高速涡轮牙钻手机 | TUP |  | 台 |
| 33 | 口腔耗材 | 根管充填材料 | （A液：3ml／支、B液：3ml／支）／套 | AHPlusjet | 支 |
| 34 | 口腔耗材 | 根管充填器 | 测压针 25# | SPREADERS FLARE SPREADERS | 盒 |
| 35 | 口腔耗材 | 根管锉 | 21mm 08# |  | 盒 |
| 36 | 口腔耗材 | 根管锉 | 21mm 20# 6*1 |  | 盒 |
| 37 | 口腔耗材 | 根管锉 | 21mm 25# |  | 盒 |
| 38 | 口腔耗材 | 根管锉 | 手用21mm 混装6*1 |  | 盒 |
| 39 | 口腔耗材 | 根管锉 | 手用25mm 混装6*1 |  | 盒 |
| 40 | 口腔耗材 | 根管锉 | L:21,25,28,31mm 08#,10#,12#,15#,20#,25#,30#,35#,40#,45#,50#,55#,60#,70#,80# | MANI RT-FILES，MANI D FINDERS | 盒 |
| 41 | 口腔耗材 | 根管润滑剂 | 5ml |  | 支 |
| 42 | 口腔耗材 | 根管填充材料 | AH PiusA3ml+B3ml |  | 盒 |
| 43 | 口腔耗材 | 根管修复材料ProRoot MTA | ProRoot MTA 规格;(粉1g/袋X5袋+液0.35g/瓶X6瓶/盒 | ProRoot MTA 规格;(粉1g/袋X5袋+液0.35g/瓶X6瓶/盒 | 1g/袋 |
| 44 | 口腔耗材 | 刮治器 | KC G11/12 |  | 把 |
| 45 | 口腔耗材 | 刮治器 | KC G13/14 |  | 把 |
| 46 | 口腔耗材 | 刮治器 | KC G5/6 |  | 把 |
| 47 | 口腔耗材 | 刮治器 | KC G7/8 |  | 把 |
| 48 | 口腔耗材 | 观雅牌碘仿氢氧化钙口腔抑菌膏 | 2g |  | 支 |
| 49 | 口腔耗材 | 光固化复合树脂 | A2和A3牙体色注射器装，各2支，4g/支 | 7018S 单色套装 (Single Shade Introductory Kit) | 支 |
| 50 | 口腔耗材 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 1*2 |  | 支 |
| 51 | 口腔耗材 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂（商品名：钙思莫） | 编号：1047 5g/管*2管/盒 编号：1307 注射管装，2*2.5g（针头类型41） | 编号：1047 5g/管*2管/盒 编号：1307 注射管装，2*2.5g（针头类型41） | 盒 |
| 52 | 口腔耗材 | 硅橡胶混合头(限军免） | / | / | 个 |
| 53 | 口腔耗材 | 硅橡胶混合头+注射头(自费) | / | / | 付 |
| 54 | 口腔耗材 | 硅橡胶印模材(自费) | 枪混套装 |  | 套 |
| 55 | 口腔耗材 | 硅橡胶印模材料 （轻体） | DMG 50ml |  |  |
| 56 | 口腔耗材 | 硅橡胶印模材料 （重体） | DMG |  |  |
| 57 | 口腔耗材 | 硅橡胶印模材料-初次（Putty） | 400g基质＋400g催化剂／套 | Silagum-Putty（Standard、Fast、Soft）；Silagum-MixstarPuttySoft；Silagum-Light（Fast）；Silagum-Mono | 盒 |
| 58 | 口腔耗材 | 机用根管锉（Waveone Gold Glider） | BSTW1GG321015 1*3 机用根管锉 无菌 21mm BSTW1GG325015 1*3 机用根管锉 无菌 25mm BSTW1GG331015 1*3 机用根管锉 无菌 31mm BSTW1GG621015 1*6 机用根管锉 无菌 21mm BSTW1GG625015 1*6 机用根管锉 无菌 25mm BSTW1GG631015 1*6 机用根管锉 无菌 31mm | BSTW1GG321015 1*3 机用根管锉 无菌 21mm BSTW1GG325015 1*3 机用根管锉 无菌 25mm BSTW1GG331015 1*3 机用根管锉 无菌 31mm BSTW1GG621015 1*6 机用根管锉 无菌 21mm BSTW1GG625015 1*6 机用根管锉 无菌 25mm BSTW1GG631015 1*6 机用根管锉 无菌 31mm | 支 |
| 59 | 口腔耗材 | 金刚砂车针 | 5支/板 | BR-31SC/40SC/41SC/45SC/46SC/49SC BC-31SC/32SC/42SC DI-41SC/42SC WF-30SC EX-11SC/12SC/20SC/21SC/26SC/31SC/41SC SF-11SC/12SC/13SC/21SC/31SC/41SC TF-11SC/12SC/13SC/14SC/20SC/21SC/22SC/23SC/31SC/41SC/42SC/43SC RS-11SC/21SC/31SC SR-11SC/12SC/12SC TR-11SC/12SC/13SC/14SC/15SC/19SC/20SC/21SC/24SC/25SC/26SC TC-11SC/16SC/21SC/26SC FO-54SC/11SC/21SC/22SC/25SC/27SC/32SC SO-20SC/21SC CD-32SC/42SC/43SC SI-045SC/46SC/47SC/48SC DI-30SC EX-24SC/28SC CE-11SC/21SC/31SC/11SC/12SC/12S | 支 |
| 60 | 口腔耗材 | 金刚砂车针 | 各规格 | 各型号 | 支 |
| 61 | 口腔耗材 | 金刚砂高速车针（短球钻） | BR-S46 BR-S45 |  |  |
| 62 | 口腔耗材 | 金刚砂高速车针（黄标） | EX-21EF TR-13EF TR-26EF |  |  |
| 63 | 口腔耗材 | 金刚砂高速车针（绿标） | TR-62C TR-13C |  |  |
| 64 | 口腔耗材 | 金刚砂高速车针（长球钻） | BR-45 BR-46 BR-49 BR-41 |  |  |
| 65 | 口腔耗材 | 聚羧酸锌水门汀 | 粉30g/液15ml |  | 盒 |
| 66 | 口腔耗材 | 聚羧酸锌水门汀 | 1、粉液对装，单粉包装，单液包装2、水调型 | 1、粉液对装，单粉包装，单液包装2、水调型 | 盒 |
| 67 | 口腔耗材 | 聚酯纤维磨牙条 | 黑白面 |  |  |
| 68 | 口腔耗材 | 口镜柄 | 六角 |  | 把 |
| 69 | 口腔耗材 | 口镜头 | 平光 |  | 支 |
| 70 | 口腔耗材 | 口腔科注射头和混合头 Tips | 大号混合头，48个/袋 小号混合头/小号口内注射头套装，48套/袋 | N32E N32GA | 个 |
| 71 | 口腔耗材 | 口腔用一次性注射针(限军免） | 30G 0.3*21mm |  | 枚 |
| 72 | 口腔耗材 | 临时冠材料注射器及注射器头 |  |  | 个 |
| 73 | 口腔耗材 | 临时冠混合头（自费） | / |  | 个 |
| 74 | 口腔耗材 | 临时冠桥 | 1x106g/管 基质, 1x6g/管 催化剂 , 1本调拌纸 , 1把调拌刀, 1支注射器, 颜色A2; "1x76g/筒 颜色A1，A2，A3.5，B1,15个混合头" "5x76g/筒 颜色A1, A2, A3,5,75个混合头" | 1.10111E+41 | 套 |
| 75 | 口腔耗材 | 磷酸锌(限军免） | 粉 30g |  | 瓶 |
| 76 | 口腔耗材 | 磷酸锌(限军免） | 溶液 15ml |  | 瓶 |
| 77 | 口腔耗材 | 磷酸锌水门汀 | 9A4 30g粉 | 9A4 30g粉 | 瓶 |
| 78 | 口腔耗材 | 磷酸锌水门汀 | A3 15ml液体 | A3 15ml液体 | 瓶 |
| 79 | 口腔耗材 | 流动复合树脂 | A2 2g |  | 支 |
| 80 | 口腔耗材 | 流动树脂 | 注射器装，2g／支 | 7032A1 7032A2 7032A3 7032A3.5 7032A4 7032B1 7032B2 7032C2 7032D2 7032W 7032XW 7032OA3 | 支 |
| 81 | 口腔耗材 | 流动性复合树脂修复材料 | A2 2g/支 |  | 支 |
| 82 | 口腔耗材 | 流动性复合树脂修复材料 | A3 2g/支 |  | 支 |
| 83 | 口腔耗材 | 镍钛根管锉 | 21mm |  | 板 |
| 84 | 口腔耗材 | 镍钛根管锉 | 25mm |  | 板 |
| 85 | 口腔耗材 | 牵引橡皮圈 | 630-0052 630-0051 630-0050 630-0043 630-0042 630-0041 630-0040 630-0037 630-0036 630-0035 630-0034 630-0033 630-0032 630-0031 630-0030 | 630-0052 630-0051 630-0050 630-0043 630-0042 630-0041 630-0040 630-0037 630-0036 630-0035 630-0034 630-0033 630-0032 630-0031 630-0030 | 盒 |
| 86 | 口腔耗材 | 枪混合型临时冠桥树脂（自费） | / |  | 盒 |
| 87 | 口腔耗材 | 亲水暂封材 | 30g |  | 瓶 |
| 88 | 口腔耗材 | 氢氧化钙根管消毒材料 | 粉液剂双组份（粉剂3g／瓶，液剂10ml／瓶）／盒单组份：2ml／支／盒1ml／支×2 | 粉液剂双组份（粉剂3g／瓶，液剂10ml／瓶）／盒单组份：2ml／支／盒1ml／支×2 | 盒 |
| 89 | 口腔耗材 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 注射型2g/支 |  | 支 |
| 90 | 口腔耗材 | 生物复合碘抑菌液 | 20ml | 20ml | 瓶 |
| 91 | 口腔耗材 | 树脂粘结剂(限军免） | 6g |  | 瓶 |
| 92 | 口腔耗材 | 水门汀填充器 | E2 |  | 把 |
| 93 | 口腔耗材 | 水门汀填充器 | E2 |  | 把 |
| 94 | 口腔耗材 | 水枪头 | AWT03 |  | 支 |
| 95 | 口腔耗材 | 酸蚀剂（商品名：Vococid） | 2ml/支、3ml/支、5ml/支 | 2ml/支、3ml/支、5ml/支 | 支 |
| 96 | 口腔耗材 | 通用粘接系统 | 5ml/瓶 |  | 瓶 |
| 97 | 口腔耗材 | 钨钢车针 | 25mm2#;28mm2#;25mm330;28mm330;25mm1557;28mm1557 | 25mm2#;28mm2#;25mm330;28mm330;25mm1557;28mm1557 | 支 |
| 98 | 口腔耗材 | 无砷失活抑菌剂(限军免） | 2g |  | 瓶 |
| 99 | 口腔耗材 | 无针注射推进器 | KASC/W |  | 把 |
| 100 | 口腔耗材 | 吸潮纸尖(限军免） | 20# |  | 盒 |
| 101 | 口腔耗材 | 橡皮圈(口腔科) | 各规格 | 各规格 | 包 |
| 102 | 口腔耗材 | 牙锉 | 机用19mm | 用008号，010号不锈钢K锉确定根管疏通通道 ? 用010号K锉和Apex根管测量仪确定根管工作长度 ? 冲洗 ? 用013号Path锉扩管到工作长度 ? 冲洗 ? 用016号Path锉扩管到工作长度 ? 冲洗 ? 用019号Path锉扩管到工作长度 ? 冲洗 | 6支/板 |
| 103 | 口腔耗材 | 牙胶尖 | #8，#10，#15，#20，#25，#30，#35，#40，#45，#50，#55，#60，#70，#80，#90，#100，#110，#120，#130，#140 | #8，#10，#15，#20，#25，#30，#35，#40，#45，#50，#55，#60，#70，#80，#90，#100，#110，#120，#130，#140 | 盒 |
| 104 | 口腔耗材 | 牙胶尖 | 0.02锥度#15白色、#20黄色、#25红色、#30蓝色、#35绿色、#40黑色；长度28mm | 0.02锥度#15白色、#20黄色、#25红色、#30蓝色、#35绿色、#40黑色；长度28mm | 盒 |
| 105 | 口腔耗材 | 牙科抛光刷 | 尖头144*1 | 尖头144*1 | 支 |
| 106 | 口腔耗材 | 牙科石膏产品 | 1kg／包，25包／箱1kg／包，20包／箱 | 5型 | kg |
| 107 | 口腔耗材 | 牙科一次性吸唾管 |  |  |  |
| 108 | 口腔耗材 | 牙探针 | E5 |  | 把 |
| 109 | 口腔耗材 | 牙挺 | 1#SS2.5 | 1#SS2.5 | 把 |
| 110 | 口腔耗材 | 牙挺 | 1000g | 1000g | 袋 |
| 111 | 口腔耗材 | 牙用尺 | 垂直距离式测量尺 |  | 把 |
| 112 | 口腔耗材 | 牙用锉 | K锉21mm*08 |  | 套 |
| 113 | 口腔耗材 | 牙用锉 | K锉21mm*10 |  | 板 |
| 114 | 口腔耗材 | 牙用锉 | K锉21mm*15 |  | 套 |
| 115 | 口腔耗材 | 牙用镊(限军免） | 双弯有定位 |  | 把 |
| 116 | 口腔耗材 | 牙周袋探针 | E1 |  | 把 |
| 117 | 口腔耗材 | 仰角手机 | 45度 | 45度 | 把 |
| 118 | 口腔耗材 | 氧化锌丁香油水门汀 | 粉20g 液20ml |  |  |
| 119 | 口腔耗材 | 一次性成像冲洗液 | 250ml |  | 瓶 |
| 120 | 口腔耗材 | 一次性口腔使用护理包 | 特定 |  | 包 |
| 121 | 口腔耗材 | 一次性使用口腔护理包 | I型 |  | 包 |
| 122 | 口腔耗材 | 一次性使用口腔涂药棒 | 中号 |  | 瓶 |
| 123 | 口腔耗材 | 一次性使用三用喷枪头 | P7720、P7705、P7725 |  | 支 |
| 124 | 口腔耗材 | 一次性使用牙科冲洗针 | 26mm ORN-30G-26-3-B-M-S |  | 支 |
| 125 | 口腔耗材 | 医用X射线胶片 | GY-D |  |  |
| 126 | 口腔耗材 | 医用灭菌袋 | 100mm*200mm | 100mm*200mm | 卷 |
| 127 | 口腔耗材 | 医用灭菌袋 | 55mm*200mm | 55mm*200mm | 卷 |
| 128 | 口腔耗材 | 硬质合金牙科车针 | PC SL702LL/28mm | PC SL702LL/28mm | 支 |
| 129 | 口腔耗材 | 暂封性充填材料 | Coltosol F 氧化锌暂封材 | Coltosol F 氧化锌暂封材 | 瓶 |
| 130 | 口腔耗材 | 樟脑酚抑菌剂(限军免） | / | / | 瓶 |
| 131 | 口腔耗材 | 自凝牙托粉 | 1#100G | 1#100G | 瓶 |
| 132 | 口腔耗材 | 自凝牙托水 | 500ml | 500ml | 瓶 |
| 133 | 口腔耗材 | 自凝造牙粉 | 100g／瓶 | 粉剂Ⅰ（热凝型）粉剂Ⅱ（自凝型） | 瓶 |
| 134 | 口腔耗材 | 自凝造牙粉 | 100G | 100G | 包 |
| 135 | 口腔耗材 | 自酸蚀粘接剂 （商品名：AdperTM Easy One） | 5ml/瓶 | 85010 | 支 |

附件4.4 耗材采购目录——普通耗材供应目录

普通耗材供应目录

| 序号 | 目录分类 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通耗材 | J型导管 | 单J进口 | F4-F16 | 条 |
| 2 | 普通耗材 | J型导管 | 双J型进口 | F4-F18 | 条 |
| 3 | 普通耗材 | MCu功能性宫内节育器（丙） | S－32、M－34、L－36 | S－32、M－34、L－36 | 个 |
| 4 | 普通耗材 | X射线可探测无菌脱脂纱布块 | 6×8（2块） | 21×32／38×32 | 块 |
| 5 | 普通耗材 | X射线可探测无菌脱脂纱布块 | 6cm*8cm-8P(5块） |  | 块 |
| 6 | 普通耗材 | 艾条 | 陈艾 |  | 条 |
| 7 | 普通耗材 | 半自动活检针 | 直径：14/16/18/20G；长度：9/15/20cm | 701114090;701114150;701114200;701116090;701116150;701116200;701118090;701118150;701118200;701120090;701120150;701120200; | 包 |
| 8 | 普通耗材 | 绷带卷 | 压缩，10*500cm |  | 卷 |
| 9 | 普通耗材 | 笔式胰岛素注射器 | 秀霖笔 |  | 支 |
| 10 | 普通耗材 | 冰袋 | WYB-1-500g |  | 条 |
| 11 | 普通耗材 | 采血管 | 黑2ml |  | 支 |
| 12 | 普通耗材 | 采血管 | 黑2ml |  | 支 |
| 13 | 普通耗材 | 采血管 | 红5ml |  | 支 |
| 14 | 普通耗材 | 采血管 | 红5ml |  | 支 |
| 15 | 普通耗材 | 采血管 | 红5ml |  | 支 |
| 16 | 普通耗材 | 采血管 | 黄5ml |  | 支 |
| 17 | 普通耗材 | 采血管 | 黄5ml |  | 支 |
| 18 | 普通耗材 | 采血管 | 蓝2ml |  | 支 |
| 19 | 普通耗材 | 采血管 | 蓝2ml |  | 支 |
| 20 | 普通耗材 | 采血管 | 紫2ml |  | 支 |
| 21 | 普通耗材 | 采血管 | 紫2ml |  | 支 |
| 22 | 普通耗材 | 采血管 | 紫2ml |  | 支 |
| 23 | 普通耗材 | 带线缝合针 | F203▲2-0 |  | 包 |
| 24 | 普通耗材 | 带线缝合针 | 3-0，4-0，5-0，6-0，7-0，8-0，9-0，10-0，11-0 | 3-0，4-0，5-0，6-0，7-0，8-0，9-0，10-0，11-0 | 根 |
| 25 | 普通耗材 | 带线缝合针 | 线：1／075cm针：1／2▲9×24 | F101 | 根 |
| 26 | 普通耗材 | 带线缝合针 | 线：3／075cm针：1／2▲6×14 | F306 | 包 |
| 27 | 普通耗材 | 带线缝合针 | 线：4／075cm针：1／2▲6×14 | F403 | 包 |
| 28 | 普通耗材 | 带线缝合针 | 线:4／0线长45cm；针3／8●7×17 | HJ101 | 根 |
| 29 | 普通耗材 | 带线缝合针 | 线:5／0线长45cm；针3／8●5×14 | HJ302 | 根 |
| 30 | 普通耗材 | 带线缝合针 | 线：6／075cm针：1／2▲4×10 | F603 6-0 | 包 |
| 31 | 普通耗材 | 带线缝合针 | 10-0 双针1*5 | 10-0 双针1*5 | 包 |
| 32 | 普通耗材 | 带线缝合针 | 11-0 双针 0.7*4 | 11-0 双针 0.7*4 | 包 |
| 33 | 普通耗材 | 带线缝合针 | 2-0 | 2-0 | 包 |
| 34 | 普通耗材 | 带线缝合针 | 4-0 | 4-0 | 包 |
| 35 | 普通耗材 | 带线缝合针 | 9-0 双针 1*5 | 9-0 双针 1*5 | 包 |
| 36 | 普通耗材 | 带线缝合针 | F506 5-0 F603 6-0 F101 | F506 5-0 | 包 |
| 37 | 普通耗材 | 带线缝合针 | 肌腱套针4/0 3/0 | 肌腱套针4/0 | 包 |
| 38 | 普通耗材 | 带线缝合针（医用丝线） | 6-0，5-0，4-0，3-0，2-0／T，2-0，0，1，2，3 | 6-0，5-0，4-0，3-0，2-0／T，2-0，0，1，2，3 | 根 |
| 39 | 普通耗材 | 带线缝合针（医用丝线） | 线：2／075cm针：1／2▲7×17 | F204 | 根 |
| 40 | 普通耗材 | 带线缝合针（医用丝线） | 线：5／075cm针：1／2▲5×12 | F503 | 根 |
| 41 | 普通耗材 | 弹力绷带 | 25mm*4.5m 1581 |  | 卷 |
| 42 | 普通耗材 | 弹力绷带 | 25mm*4.5m |  | 卷 |
| 43 | 普通耗材 | 弹力网帽 | 9# | 9# | 个 |
| 44 | 普通耗材 | 弹力网帽 | 9# | 9# | 个 |
| 45 | 普通耗材 | 等渗冲洗液冲洗器 | 3000ml |  | 袋 |
| 46 | 普通耗材 | 碘仿 | 20g |  | 瓶 |
| 47 | 普通耗材 | 碘仿纱布(限军免） | 6*30cm | 6*30cm | 条 |
| 48 | 普通耗材 | 电极糊 | 100g |  | 支 |
| 49 | 普通耗材 | 耳镜 | HS-OT10D |  | 个 |
| 50 | 普通耗材 | 防护口罩 | 折叠形（套头式） |  | 只 |
| 51 | 普通耗材 | 非吸收性外科缝线 | HF101▲0蚕丝线 |  | 包 |
| 52 | 普通耗材 | 非吸收性外科缝线 | HF212▲2-0蚕丝线 |  | 包 |
| 53 | 普通耗材 | 非吸收性外科缝线 | HF403▲4-0蚕丝线 |  | 包 |
| 54 | 普通耗材 | 非吸收性外科缝线 | 聚酯缝线（2-0） | VE-8329W | 根 |
| 55 | 普通耗材 | 非吸收性外科缝线 | 聚酯缝线（5-0） | VE-825 | 根 |
| 56 | 普通耗材 | 非吸收性外科缝线 | HF603▲6-0 | HF603▲6-0 | 包 |
| 57 | 普通耗材 | 复合式过滤器 | 352/5877 | 352/5877 | 个 |
| 58 | 普通耗材 | 腹带 | 全弹 各规格 |  | 条 |
| 59 | 普通耗材 | 腹带 | 各规格 |  | 条 |
| 60 | 普通耗材 | 肛门镜 | 大号 | 大号 | 把 |
| 61 | 普通耗材 | 肛门镜 | 小号 |  | 个 |
| 62 | 普通耗材 | 肛门镜 | 中号 |  | 个 |
| 63 | 普通耗材 | 高分子绷带 | 12.5cm*360cm |  | 卷 |
| 64 | 普通耗材 | 高分子夹板 | PrimeSplint3”X12”（7.5cmX30cm） | PrimeSplintF312 | 套 |
| 65 | 普通耗材 | 高分子夹板 | PrimeSplint4”X30”（10cmX76cm） | PrimeSplintF430 | 套 |
| 66 | 普通耗材 | 骨科外固定夹板 | 厚2.4mm，厚3.2mm | 拇指外固定支具（管状型），拇指固定支具（人字型），手指固定支具（管状型） | 片 |
| 67 | 普通耗材 | 骨科外固定夹板 | 厚2.4mm，厚3.2mm | 拇指腕关节固定支具（管状型），腕关节固定支具（常规型），腕肘固定支具（简易型），腕关节固定支具（稳固型），手功能位固定支具，手休息位固定支具，肘关节固定支具，腕关节固定支具（管状型），拇指腕关节固定支具（简易型），腕关节固定支具（简易型） | 片 |
| 68 | 普通耗材 | 骨腊(甲) | 2.5克 | W810 | 包 |
| 69 | 普通耗材 | 骨盆牵引带 | / |  | 个 |
| 70 | 普通耗材 | 骨修复材料 | 1mgrhBMP-2／瓶 | 1mgrhBMP-2／瓶 | 瓶 |
| 71 | 普通耗材 | 骨折固定夹板 | 大中小 |  | 付 |
| 72 | 普通耗材 | 含银敷料 | 片状5cm*5cm |  | 片 |
| 73 | 普通耗材 | 含银敷料 | 片状10cm*10cm |  | 片 |
| 74 | 普通耗材 | 合成可吸收性外科缝线 | 6-0 | SL1625 | 根 |
| 75 | 普通耗材 | 呼吸回路 | / | / | 条 |
| 76 | 普通耗材 | 呼吸回路（成人可伸缩） | 成人可伸缩型：（1.0m、1.5m、1.8m） | 成人可伸缩型：（1.0m、1.5m、1.8m） | 套 |
| 77 | 普通耗材 | 呼吸回路（成人可伸缩） | 成人可伸缩型：（1.0m、1.5m、1.8m） | 成人可伸缩型：（1.0m、1.5m、1.8m） | 套 |
| 78 | 普通耗材 | 呼吸回路（儿童可伸缩） | 儿童可伸缩型：（1.0m、1.5m、1.8m） | 儿童可伸缩型：（1.0m、1.5m、1.8m） | 套 |
| 79 | 普通耗材 | 接插式电极片 | 50*130mm | 50*130mm | 片 |
| 80 | 普通耗材 | 静脉连接管 | 2×1500 | VL | 根 |
| 81 | 普通耗材 | 聚酯不可吸收缝合线(甲) | MB66G 5# |  | 条 |
| 82 | 普通耗材 | 聚酯不可吸收缝合线(甲) | X519H 2# |  | 条 |
| 83 | 普通耗材 | 可降解止血纱 | 5cm*3.5cm | 5cm*3.5cm | 片 |
| 84 | 普通耗材 | 可降解止血纱 | 5cm*7.5cm | 5cm*7.5cm | 片 |
| 85 | 普通耗材 | 可吸收性缝线 | W9981(6-0园) |  | 包 |
| 86 | 普通耗材 | 可吸收性缝线 | 4/0 ▲ |  |  |
| 87 | 普通耗材 | 可吸收性缝线 | 合成可吸收性外科4/0 |  |  |
| 88 | 普通耗材 | 可吸收性缝线(甲) | 1# | VCP699H | 根 |
| 89 | 普通耗材 | 可吸收性缝线(甲) | 5／0 | VCP433H | 包 |
| 90 | 普通耗材 | 可吸收性缝线(甲) | 普迪思W9236T | 普迪思W9236T | 包 |
| 91 | 普通耗材 | 可吸收性缝线（商品名：VICRYLPlus） | 2／0 | VCP345H | 包 |
| 92 | 普通耗材 | 可吸收性缝线（商品名：VICRYLPlus） | 1 | VCP359H | 包 |
| 93 | 普通耗材 | 可吸收性缝线（商品名：VICRYLPlus） | 3／0 | VCP311H | 根 |
| 94 | 普通耗材 | 可吸收性缝线（商品名：VICRYLPlus） | 4／0 | VCP422H | 包 |
| 95 | 普通耗材 | 可吸收性缝线（商品名：VicrylRapid） | 3／0 | W9923 | 包 |
| 96 | 普通耗材 | 克氏针 | 长度200、220、250、280、300mm | 直径0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 | 支 |
| 97 | 普通耗材 | 理疗电极片 | CM4040F 20片/袋 | CM4040F 20片/袋 | 袋 |
| 98 | 普通耗材 | 麻醉呼吸回路 | 1.8米长带一次性过滤器 | DF070-61 | 套 |
| 99 | 普通耗材 | 麻醉回路 | 504型（成人，可伸缩至1.8米，3公升呼吸袋，Y型接头处带测气端口） | 50415700 | 套 |
| 100 | 普通耗材 | 麻醉回路 | 504型（儿童） | 50426700 | 套 |
| 101 | 普通耗材 | 密闭式防针刺伤型静脉留置针 | 24GY型 |  |  |
| 102 | 普通耗材 | 密闭式静脉留置针 | 競玛 22GAX1 IN 肝素帽+端帽 | Y型 | 支 |
| 103 | 普通耗材 | 棉垫 | 13*17 锁边 |  | 块 |
| 104 | 普通耗材 | 棉垫 | 17*23 |  | 块 |
| 105 | 普通耗材 | 棉垫 | 13*17 灭菌不锁边 |  | 块 |
| 106 | 普通耗材 | 棉垫(限军免） | 13*17 灭菌不锁边 |  | 块 |
| 107 | 普通耗材 | 棉球 | 500G/包 |  | 包 |
| 108 | 普通耗材 | 灭菌纸塑包装袋 | 75*200 |  | 卷 |
| 109 | 普通耗材 | 灭菌纸塑包装袋 | 75*100 |  | 卷 |
| 110 | 普通耗材 | 灭菌纸塑包装袋 | 100*100 |  | 卷 |
| 111 | 普通耗材 | 灭菌纸塑包装袋 | 100*200 |  | 卷 |
| 112 | 普通耗材 | 内镜用注射针 | NM-400Y-0423 NM-401L-0625 | NM-400Y-0423 NM-401L-0625 | 把 |
| 113 | 普通耗材 | 泡沫敷料 | 12.5*12.5cm |  | 片 |
| 114 | 普通耗材 | 泡沫敷料 | 10*10cm |  | 片 |
| 115 | 普通耗材 | 盆底肌肉治疗头(※) | W200 |  | 个 |
| 116 | 普通耗材 | 盆底肌肉治疗小圆片(※) | / |  | 片 |
| 117 | 普通耗材 | 皮肤缝合器PROXIMATE PLUS MD Multi 一directional Release Skin Stapler | PMR35,PMW35 | PMR35,PMW35 | 个 |
| 118 | 普通耗材 | 皮肤记号笔 | 161 | 31177366 | 个 |
| 119 | 普通耗材 | 普通医用口罩、帽子 | 口罩：16cm×13cm（挂耳） 帽子：16cm×20cm（方型）／51cm×47cm（圆帽） | 兰色无纺布 | 套 |
| 120 | 普通耗材 | 气管插管 | 9430E-3.0、9440E-4.0、9450E-5.0、9555E-5.5、9460E-6.0、9465E-6.5、9570E-7.0、9475E-7.5、9480E-8.0、9485E-8.5、9590E-9.0 | 9430E-3.0、9440E-4.0、9450E-5.0、9555E-5.5、9460E-6.0、9465E-6.5、9570E-7.0、9475E-7.5、9480E-8.0、9485E-8.5、9590E-9.0 | 根 |
| 121 | 普通耗材 | 气管切开插管(气管切开套管) | 138-50、138-60、138-70、138-75、138-80、138-90、138-10 | 138-XX柔软型气管切开插管 | 套 |
| 122 | 普通耗材 | 气管套管 | 各规格 | 各规格 | 只 |
| 123 | 普通耗材 | 全自动活检针Pro-Mag Ultra | 直径：14/16/18/20GA;长度：10/12/16/20/25/30CM | 7675;7676;765014100;765014120;765014160;765016100;765016160;765016200;765016250;765018100;765018160;765018200;765018250;765018300;765020100;765020160;765020200;765114080;765114120;765114160;765116080;765116120;765116160;765118080;765118120;765118160;765120080;765120120;765120160; | 包 |
| 124 | 普通耗材 | 三角巾敷料包 | 压缩，灭菌 |  | 个 |
| 125 | 普通耗材 | 三通 | 三通，蓝色 409511CN |  | 个 |
| 126 | 普通耗材 | 烧伤敷料（急救）包 | 压缩，灭菌 |  | 个 |
| 127 | 普通耗材 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 60ml | 手压型 | 瓶 |
| 128 | 普通耗材 | 石膏绷带 | 10*460 | 粘胶型 | 卷 |
| 129 | 普通耗材 | 石膏绷带 | 15*460 | 不自粘，平纹 | 卷 |
| 130 | 普通耗材 | 石膏衬垫 | 15cm×300cm |  | 卷 |
| 131 | 普通耗材 | 石膏衬垫 | 10cm×400cm |  | 卷 |
| 132 | 普通耗材 | 石膏棉纸 | 150*3500mm 100*2000mm 100*2500mm 100*3500mm 100*4000mm |  | 卷 |
| 133 | 普通耗材 | 石膏棉纸 | 150*3000mm 150*2000mm 150*2500mm 150*3500mm 150*4000mm | 15CM | 卷 |
| 134 | 普通耗材 | 石膏棉纸 | 100*4000mm | 10CM | 卷 |
| 135 | 普通耗材 | 手术电极 | DP100 | DP100 | 支 |
| 136 | 普通耗材 | 输尿管导管 | F3、F4、F5、F6、F7、F8 | F3、F4、F5、F6、F7、F8 | 根 |
| 137 | 普通耗材 | 输液瓶口贴(限军免） | 3*3 |  | 片 |
| 138 | 普通耗材 | 输液器连接管/一次性使用连接管 | / | T型连接管 | 支 |
| 139 | 普通耗材 | 输液用肝素帽 |  | 通用型 | 个 |
| 140 | 普通耗材 | 水胶体伤口敷料 | 10*10cm | 10*10cm | 片 |
| 141 | 普通耗材 | 水凝胶伤口敷料 | 15g | 15g | 支 |
| 142 | 普通耗材 | 丝线编织非吸收性缝线 | HF306 3/0 ▲ |  | 包 |
| 143 | 普通耗材 | 丝线编织非吸收性缝线 | HF403 4/0 ▲ |  | 包 |
| 144 | 普通耗材 | 丝线编织非吸收性缝线 | 0 | SA86G(7#) | 包 |
| 145 | 普通耗材 | 丝线编织非吸收性缝线 | 2／0 | SA845G | 包 |
| 146 | 普通耗材 | 丝线编织非吸收性缝线 | 3／0 | SA84G | 包 |
| 147 | 普通耗材 | 丝线编织非吸收性缝线 | 4／0 | SA83G | 包 |
| 148 | 普通耗材 | 丝线编织非吸收性缝线 | 5/0 | W580 | 包 |
| 149 | 普通耗材 | 塑料痰盂 | / |  | 个 |
| 150 | 普通耗材 | 通气胶贴 | 12mm*9.1m 1530C-0 |  | 卷 |
| 151 | 普通耗材 | 透明敷料 | 6cmx7cm | 1624W3M透明敷料 | 贴 |
| 152 | 普通耗材 | 透气胶带 | 5*5内1.5cm |  | 贴 |
| 153 | 普通耗材 | 透气通气胶布 | 1.2cm*9.1m |  | 卷 |
| 154 | 普通耗材 | 透气通气胶布 | 24mm*9.1m |  | 卷 |
| 155 | 普通耗材 | 脱脂纱布(限军免） | 25*40烧伤 |  | 块 |
| 156 | 普通耗材 | 脱脂纱布块 | 30*40*3 | 21*2130*28 | c㎡ |
| 157 | 普通耗材 | 脱脂纱布块 | 6*8*8 | 21×32／38×32 | 块 |
| 158 | 普通耗材 | 脱脂纱布块 | 40*60 |  | 块 |
| 159 | 普通耗材 | 脱脂纱布块（灭菌） | 20*40*2 | 21*21*30*28 | c㎡ |
| 160 | 普通耗材 | 微孔通气型医用胶带 | 1.2CMX9.1M | "M71530C-03M微孔通气型医用胶带 " | 卷 |
| 161 | 普通耗材 | 无菌保护套 | 100*200 | 100*200 | 个 |
| 162 | 普通耗材 | 无菌手术刀片 | 各规格 |  | 片 |
| 163 | 普通耗材 | 无菌脱脂纱布块 | 6*8*8 | 21×32／38×32 | 块 |
| 164 | 普通耗材 | 无菌脱脂纱布块 | 6×8×8 | 21×32／38×32 | c㎡ |
| 165 | 普通耗材 | 无菌粘贴手术膜 | 30*40 |  | 片 |
| 166 | 普通耗材 | 无菌粘贴手术膜（医用粘贴敷料） | 30*45cm |  | 片 |
| 167 | 普通耗材 | 雾化器螺纹管 | 加咬口可伸缩型，不可伸缩型 |  | 套 |
| 168 | 普通耗材 | 吸引活检针 | 21G×25mm；21G×60mm；22G×50mm；22G×70mm；22G×100mm；22G×150mm；22G×200mm；23G×50mm；23G×70mm；23G×150mm；23G×200mm；25G×40mm；25G×50mm；25G×60mm；25G×70mm；27G×40mm；27G×50mm；27G×60mm；27G×70mm | CL型 | 支 |
| 169 | 普通耗材 | 息肉切除器 | NOE342216-C |  |  |
| 170 | 普通耗材 | 洗耳球(限军免） | L | L | 只 |
| 171 | 普通耗材 | 血液保存液(自费) | III型 S-400 400ml | III型 S-400 400ml | 袋 |
| 172 | 普通耗材 | 一次性薄膜检查手套 | 大、中、小 |  | 只 |
| 173 | 普通耗材 | 一次性便盆 | / |  | 个 |
| 174 | 普通耗材 | 一次性穿刺针 | 18G |  | 支 |
| 175 | 普通耗材 | 一次性带囊电极导管 | ZRL-F3 6.0 | ZRL-F3 6.0 | 支 |
| 176 | 普通耗材 | 一次性防护服 | 160#、165#、170# |  | 套 |
| 177 | 普通耗材 | 一次性防护服 | 170cm | 150g | 套 |
| 178 | 普通耗材 | 一次性防护口罩 | 17*17（三层有卡） | 拱型 | 个 |
| 179 | 普通耗材 | 一次性缝合包 | A型 | A型 | 个 |
| 180 | 普通耗材 | 一次性腹带 | 大、中、小号 | 棉布型 | 条 |
| 181 | 普通耗材 | 一次性喉镜（带叶片） | 中号 |  | 片 |
| 182 | 普通耗材 | 一次性换药包 | 缝合型 |  | 个 |
| 183 | 普通耗材 | 一次性活检针 | 16G-160mm |  |  |
| 184 | 普通耗材 | 一次性静脉留置针 | 22G Y型 |  | 支 |
| 185 | 普通耗材 | 一次性静脉留置针 | 24G*0.75IN Y型 |  | 支 |
| 186 | 普通耗材 | 一次性流汁喂灌器 | 50ml | 50ml | 个 |
| 187 | 普通耗材 | 一次性麻醉面罩 | 各规格 | 新生儿型、婴儿标准型、儿童标准型、成人小型、成人中型、成人大型和成人加大型 | 个 |
| 188 | 普通耗材 | 一次性帽子 | 平顶帽 |  | 个 |
| 189 | 普通耗材 | 一次性棉签 | 21cm*10支 |  | 包 |
| 190 | 普通耗材 | 一次性棉签(灭菌棉签) | 单头竹棒大头棉签12cmx2.5mx0.6cm | 灭菌 20支 | 袋 |
| 191 | 普通耗材 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 6.5，7，7.5，８ | 无粉、纹面 | 付 |
| 192 | 普通耗材 | 一次性内镜用注射针 | NM-400L-0423 | NM-400L-0421:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度1650mm，针长4mm，针径21G;NM-400L-0423:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度1650mm，针长4mm，针径23G;NM-400L-0425:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度1650mm，针长4mm，针径25G;NM-400L-0523:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度1650mm，针长5mm，针径23G;NM-400L-0525:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度1650mm，针长5mm，针径25G;NM-400L-0621:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度1650mm，针长6mm，针径21G;NM-400L-0623:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度1650mm，针长6mm，针径23G;NM-400L-0625:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度1650mm，针长6mm，针径25G;NM-400U-0323:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度2300mm，针长3mm，针径23G;NM-400U-0423:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度2300mm，针长4mm，针径23G;NM-400U-0425:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度2300mm，针长4mm，针径25G;NM-400U-0523:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度2300mm，针长5mm，针径23G;NM-400U-0525:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度2300mm，针长5mm，针径26G;NM-400U-0623:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度2300mm，针长6mm，针径23G;NM-400U-0625:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度2300mm，针长6mm，针径25G;NM-400Y-0423:插入部最大直径φ2.5mm，有效长度2700mm，针长4mm，针径23G;NM-401L-0423:插入部最大直径φ1.9mm，有效长度1650mm，针长4mm，针径23G;NM-401L-0425:插入部最大直径φ1.9mm，有效长度1650mm，针长4mm，针径25G;NM-401L-0523:插入部最大直径φ1.9mm，有效长度1650mm，针长5mm，针径23G;NM-401L-0525:插入部最大直径φ1.9mm，有效长度1650mm，针长5mm，针径25G;NM-401L-0623:插入部最大直径φ1.9mm，有效长度1650mm，针长6mm，针径23G;NM-401L-0625:插入部最大直径φ1.9mm，有效长度1650mm，针长6mm，针径25G。 | 把 |
| 193 | 普通耗材 | 一次性尿杯 | / |  | 个 |
| 194 | 普通耗材 | 一次性皮肤记号笔 | / |  | 支 |
| 195 | 普通耗材 | 一次性纱布血垫 | 40*40*2 |  | 块 |
| 196 | 普通耗材 | 一次性纱布血垫 | 40*40*4 |  |  |
| 197 | 普通耗材 | 一次性识别手腕带 | 粉色各规格 |  | 条 |
| 198 | 普通耗材 | 一次性识别手腕带 | 蓝色各规格 |  | 条 |
| 199 | 普通耗材 | 一次性使用备皮刀 | 单面 |  | 把 |
| 200 | 普通耗材 | 一次性使用鼻导管（一次性吸氧管） | 加湿型大号 | 成人 | 条 |
| 201 | 普通耗材 | 一次性使用鼻导管（一次性吸氧管） | 双鼻 2米 | 双鼻式 | 支 |
| 202 | 普通耗材 | 一次性使用鼻导管（一次性吸氧管） | 头环式单鼻1.5米 | 单鼻式 | 条 |
| 203 | 普通耗材 | 一次性使用鼻咽通气管 | 6号（含润滑剂） |  | 根 |
| 204 | 普通耗材 | 一次性使用避光压力延长管 | 1.3*2.7-1500mm |  | 支 |
| 205 | 普通耗材 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1000ml肠道A型，B型 |  | 个 |
| 206 | 普通耗材 | 一次性使用冲洗袋 | 1000ml | 肠道冲洗型-1 | 个 |
| 207 | 普通耗材 | 一次性使用滴水双极电凝镊 | JMNZ-160B JMNZ-160D JMNZ-160Y JMNZ-190B JMNZ-190D JMNZ-190Y JMNZ-210B JMNZ-210D JMNZ-210Y JMNZ-230B JMNZ-230D JMNZ-230Y JMNZ-260B JMNZ-260D JMNZ-260Y | JMNZ-160B JMNZ-160D JMNZ-160Y JMNZ-190B JMNZ-190D JMNZ-190Y JMNZ-210B JMNZ-210D JMNZ-210Y JMNZ-230B JMNZ-230D JMNZ-230Y JMNZ-260B JMNZ-260D JMNZ-260Y | 支 |
| 208 | 普通耗材 | 一次性使用电刀清洁片 | 4.8*2.4 |  | 片 |
| 209 | 普通耗材 | 一次性使用垫巾 | 200*120 |  | 条 |
| 210 | 普通耗材 | 一次性使用动静脉留置针 | 各规格 | 笔杆型 | 支 |
| 211 | 普通耗材 | 一次性使用动静脉留置针 | 各规格 | 防逆流二型 | 支 |
| 212 | 普通耗材 | 一次性使用防针刺静脉留置针 | 24G | Y1型 | 支 |
| 213 | 普通耗材 | 一次性使用服药杯 | 30ml |  | 套 |
| 214 | 普通耗材 | 一次性使用负压引流袋 | 2500ml | 2500ml | 个 |
| 215 | 普通耗材 | 一次性使用腹腔穿刺包 | 16# | 16# | 包 |
| 216 | 普通耗材 | 一次性使用肛门管 | 16、18、20、22、 | 16、18、20、22、 | 根 |
| 217 | 普通耗材 | 一次性使用肛门管 | A型，B型 |  |  |
| 218 | 普通耗材 | 一次性使用骨髓穿刺包 | 16# | 16# | 包 |
| 219 | 普通耗材 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件-活检式 | BMN-B 3.0*100/BMT-B 3.0*100 |  | 支 |
| 220 | 普通耗材 | 一次性使用管型吻合器 | FCSLWAE24 FCSLWAE26 FCSLWAE29 FCSLWAE32 FCSLWAE34 | FCSLWAE24 FCSLWAE26 FCSLWAE29 FCSLWAE32 FCSLWAE34 | 把 |
| 221 | 普通耗材 | 一次性使用呼吸过滤器 | GZ-GL-1（复合式） | GZ-GL-1 | 个 |
| 222 | 普通耗材 | 一次性使用呼吸过滤器 | 复合型 | 复合型 | 个 |
| 223 | 普通耗材 | 一次性使用活检针 | 16G | MN1610；MN1613；MN1616；MN1620； | 支 |
| 224 | 普通耗材 | 一次性使用加强型气管插管 | 各规格 | 有囊型 | 根 |
| 225 | 普通耗材 | 一次性使用静脉采血针 | 4＃、4.5＃。5＃、5.5＃、6＃、7＃、8＃ | RQ／CXR | 支 |
| 226 | 普通耗材 | 一次性使用静脉留置针 | 英全康安全型静脉留置针,带翼,PUR 18G, 1.3X32MM | 4253604-03 | 支 |
| 227 | 普通耗材 | 一次性使用静脉留置针 | 英全康安全型静脉留置针,带翼,PUR 20G, 1.1X32MM | 4253566-03 | 支 |
| 228 | 普通耗材 | 一次性使用静脉留置针 | 英全康安全型静脉留置针,带翼,PUR 22G, 0.9X25MM | 4253540-03 | 支 |
| 229 | 普通耗材 | 一次性使用静脉留置针（商品名:飞玛） | 直型鲁尔接头带BDQ-SyteTM无针密闭式输液接头22GA*0.75IN， | 383723 | 支 |
| 230 | 普通耗材 | 一次性使用静脉留置针（商品名:飞玛） | 直型鲁尔接头带BDQ-SyteTM无针密闭式输液接头24GA*0.75IN， | 383713 | 支 |
| 231 | 普通耗材 | 一次性使用静脉留置针（商品名:飞玛） | 直型鲁尔接头带肝素帽 22GA*0.75IN | 383721 | 支 |
| 232 | 普通耗材 | 一次性使用静脉输液针 | 0.45-1.2mm |  | 支 |
| 233 | 普通耗材 | 一次性使用静脉输液针 | 各规格 | 针管长度：10-50mm（以1mm为单位） | 支 |
| 234 | 普通耗材 | 一次性使用静脉输液针 | 0.45mm-0.9mm | 0.45mm-0.9mm | 支 |
| 235 | 普通耗材 | 一次性使用孔巾 | 50*60 | 独立包装 | 张 |
| 236 | 普通耗材 | 一次性使用孔巾 | 70*80 | 单独包 | 张 |
| 237 | 普通耗材 | 一次性使用口咽通气道 | 3-12Cｍ | 3-12Cｍ | 个 |
| 238 | 普通耗材 | 一次性使用口罩 | 挂耳 | 3层 | 个 |
| 239 | 普通耗材 | 一次性使用口罩 | 系带 | 3层 | 个 |
| 240 | 普通耗材 | 一次性使用留置针 | 带保护壳头皮针型 | 带保护壳头皮针型 | 支 |
| 241 | 普通耗材 | 一次性使用留置针（静脉） | 22G | Y型 | 支 |
| 242 | 普通耗材 | 一次性使用留置针（静脉） | 24G | Y型 | 支 |
| 243 | 普通耗材 | 一次性使用留置针（静脉）安全型 | Y型、（安全） | Y型、（安全） | 支 |
| 244 | 普通耗材 | 一次性使用流量设定微调式输液器带针 | 单翼0.7 普通型 |  | 支 |
| 245 | 普通耗材 | 一次性使用麻醉包 | AS-E |  | 包 |
| 246 | 普通耗材 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E/S | 联合包，普通型 | 包 |
| 247 | 普通耗材 | 一次性使用麻醉呼吸用过滤器 | 02、03、04、05 | 海绵型、滤纸型、气切人工鼻 | 个 |
| 248 | 普通耗材 | 一次性使用麻醉用针 | 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.1、1.2 | AN-N | 支 |
| 249 | 普通耗材 | 一次性使用帽子 | 机制帽 |  | 个 |
| 250 | 普通耗材 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6号、6.5号、7号、7.5号、8号、8.5号 | 有粉、麻面 | 付 |
| 251 | 普通耗材 | 一次性使用气管插管套件 | 各规格 | 配置加强型气管插管，带喉镜片 | 包 |
| 252 | 普通耗材 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 2.5ml125单位 | PZ*D03004 | 支 |
| 253 | 普通耗材 | 一次性使用拭子 | 男用 | 男用 | 个 |
| 254 | 普通耗材 | 一次性使用拭子 | 男用（无条形码） | 男用（无条形码） | 个 |
| 255 | 普通耗材 | 一次性使用拭子 | 女性拭子 | KJ502 | 个 |
| 256 | 普通耗材 | 一次性使用拭子 | 女用 | 女用 | 个 |
| 257 | 普通耗材 | 一次性使用手术垫单床单 | 80×200cm | 80×200cm | 张 |
| 258 | 普通耗材 | 一次性使用手术垫单床单 | 100×220cm | 100×220cm | 张 |
| 259 | 普通耗材 | 一次性使用手术衣 | 大号 | 80克防水透气材料 | 件 |
| 260 | 普通耗材 | 一次性使用输血器 带针 | TS055 0.9*28mm |  | 支 |
| 261 | 普通耗材 | 一次性使用输血器带针 | 09*25mm、0.9*28mm、1.2*25mm、1.2*35mm | TS.AD-1非螺口 | 付 |
| 262 | 普通耗材 | 一次性使用输氧面罩 | TL5、TM5、TS5、TL6、TM6、TS6 | 带调节器 | 个 |
| 263 | 普通耗材 | 一次性使用输氧面罩 | 普通 | PL5、PM5、PS5、PL6、PM6、PS6 | 个 |
| 264 | 普通耗材 | 一次性使用输液器带针 | 精密过滤 |  | 支 |
| 265 | 普通耗材 | 一次性使用输液器带针 | A1、A2、C1、C2；配针：0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9 | A型（缓排空型） | 支 |
| 266 | 普通耗材 | 一次性使用输液器带针 | A1-1TS螺口 | 0.45mm，0.55mm，0.6mm，0.7mm，0.8mm，0.9mm | 支 |
| 267 | 普通耗材 | 一次性使用输液器带针 | 避光7# | 避光7# | 支 |
| 268 | 普通耗材 | 一次性使用输注泵 | CBI+PCA200 | 200ml | 只 |
| 269 | 普通耗材 | 一次性使用输注泵 | 150ml |  |  |
| 270 | 普通耗材 | 一次性使用输注装置 | 2C1009K | 2C1009K | 台 |
| 271 | 普通耗材 | 一次性使用套管穿刺针 | 单支装、标准装 | 单支装C5-0、标准装C10-1 | 套 |
| 272 | 普通耗材 | 一次性使用体外引流袋 | 1000ml |  | 个 |
| 273 | 普通耗材 | 一次性使用微量输液器 | JT-WL | 进口针 | 支 |
| 274 | 普通耗材 | 一次性使用胃管 | 10#12#14#16#18# | 硅胶 | 条 |
| 275 | 普通耗材 | 一次性使用胃镜检查包 | / |  | 个 |
| 276 | 普通耗材 | 一次性使用无菌保护罩 | Ⅱ型120cm*200cm |  | 条 |
| 277 | 普通耗材 | 一次性使用无菌避光注射器带针 | 50ml | 50ml | 支 |
| 278 | 普通耗材 | 一次性使用无菌导尿包 | 14F A型 |  | 包 |
| 279 | 普通耗材 | 一次性使用无菌导尿包 | 16F A型 |  | 包 |
| 280 | 普通耗材 | 一次性使用无菌导尿包 | 超滑双腔标准型16Fr |  | 个 |
| 281 | 普通耗材 | 一次性使用无菌导尿包 | 12Fr、14Fr、16Fr | Ⅲ（标准型）（成人用） | 包 |
| 282 | 普通耗材 | 一次性使用无菌导尿包 | 12Fr-22Fr | 12Fr-22Fr | 包 |
| 283 | 普通耗材 | 一次性使用无菌导尿包 | 14F、配进口导尿管和2000ml排气式防逆流引流袋 | B型 | 包 |
| 284 | 普通耗材 | 一次性使用无菌导尿包 | 16F（配进口导尿管和2000ml排气式防逆流引流袋） | B型 | 包 |
| 285 | 普通耗材 | 一次性使用无菌导尿包 | B型12F／14F／16F／18F／20F | B型12F／14F／16F／18F／20F | 包 |
| 286 | 普通耗材 | 一次性使用无菌导尿管 | 函金银钯合金涂层 | 函金银钯合金涂层 | 条 |
| 287 | 普通耗材 | 一次性使用无菌导尿管(双腔导尿管) | 各规格 | 各型号 | 条 |
| 288 | 普通耗材 | 一次性使用无菌急救包 | / |  | 只 |
| 289 | 普通耗材 | 一次性使用无菌胸腔穿刺包 | 16# | 16# | 个 |
| 290 | 普通耗材 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 9# | 9#不计血量 | 包 |
| 291 | 普通耗材 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 半透明（中号）A型 |  | 个 |
| 292 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml 0.5*38 五官科 |  | 支 |
| 293 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射器 | 20ml带针PE包装 | 20ml带针PE包装 | 支 |
| 294 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射器 | 10ml带针PE包装 | 10ml带针PE包装 | 支 |
| 295 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射器 | 2ml带针PE包装 | 2ml带针PE包装 | 支 |
| 296 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射器 | 30ml带针PE包装 | 30ml带针PE包装 | 支 |
| 297 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射器 | 50ml带针PE包装 | 50ml带针PE包装 | 支 |
| 298 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml带针PE包装 | 5ml带针PE包装 | 支 |
| 299 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射器 | 带针 1ml带针PE包装 | 带针 1ml带针PE包装 | 支 |
| 300 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml配齿科针 | 5ml0.5*38 | 支 |
| 301 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射针 | 0.45mm-1.2mm |  | 支 |
| 302 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射针 | 0.45mm-1.2mm | 0.45mm-1.2mm | 支 |
| 303 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射针(注射针头) | 0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9、1.2# | 针管长度：10-60mm（以1mm为单位） | 支 |
| 304 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射组件 | 3ml-A |  | 支 |
| 305 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射组件 | 可分离型 2G7 |  | 支 |
| 306 | 普通耗材 | 一次性使用吸痰包 | I、II、III型。 产品由吸痰管、吸附式手套、吸痰器、纱布、棉球组成；所有的组件均采用获医疗器械注册证的产品。I型（包含有：吸痰管、PE吸附式手套一只）、II型（包含有：吸痰管、PE吸附式手套一只、吸痰器一只）、III型（包含有：吸痰管、PE吸附式手套一只、7×7纱布、棉球）。 主要技术指标： PE手套应无泄漏，外观应透明，无杂质； 吸痰包经环氧乙烷气体灭菌后，其残留量应不大于10μg／g。 吸痰包应无菌。 | I、II、III型。 产品由吸痰管、吸附式手套、吸痰器、纱布、棉球组成；所有的组件均采用获医疗器械注册证的产品。I型（包含有：吸痰管、PE吸附式手套一只）、II型（包含有：吸痰管、PE吸附式手套一只、吸痰器一只）、III型（包含有：吸痰管、PE吸附式手套一只、7×7纱布、棉球）。 主要技术指标： PE手套应无泄漏，外观应透明，无杂质； 吸痰包经环氧乙烷气体灭菌后，其残留量应不大于10μg／g。 吸痰包应无菌。 | 包 |
| 307 | 普通耗材 | 一次性使用吸痰管 | 9F、10F、12F、14F、15F、16F、18F、20F | 9F、10F、12F、14F、15F、16F、18F、20F | 根 |
| 308 | 普通耗材 | 一次性使用吸痰管 | 痰标本收集型 | 痰标本收集型 | 根 |
| 309 | 普通耗材 | 一次性使用吸引连接管 | F6-F40 | 普通I型 | 套 |
| 310 | 普通耗材 | 一次性使用心电电极 | 2514 | 2514 | 片 |
| 311 | 普通耗材 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 单瓶 | 1600ml | 个 |
| 312 | 普通耗材 | 一次性使用压力延长管 | 避光 |  | 支 |
| 313 | 普通耗材 | 一次性使用压力延长管 | 0.12*120 | 0.12*120 | 条 |
| 314 | 普通耗材 | 一次性使用压力延长管 | 3.0×120cm | 3.0mm。有效长度为：90cm；120cm；150cm。 | 条 |
| 315 | 普通耗材 | 一次性使用医用垫单 | 100*200 |  | 条 |
| 316 | 普通耗材 | 一次性使用医用垫单 | 80*200 |  | 条 |
| 317 | 普通耗材 | 一次性使用医用垫单 | Ⅲ型60*40cm 兰 |  | 条 |
| 318 | 普通耗材 | 一次性使用医用垫单 | 80*200 |  | 条 |
| 319 | 普通耗材 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 小号，中号，大号 |  | 只 |
| 320 | 普通耗材 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 小号，中号，大号 | 小号，中号，大号 | 付 |
| 321 | 普通耗材 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 小号，中号，大号 | 小号，中号，大号 | 只 |
| 322 | 普通耗材 | 一次性使用引流袋 | 3000ml | 精密型 | 袋 |
| 323 | 普通耗材 | 一次性使用引流管 | F12-F40PVC | II型 | 条 |
| 324 | 普通耗材 | 一次性使用引流瓶 | 1000ML |  |  |
| 325 | 普通耗材 | 一次性使用止血带 | 450mm*20mm*0.6mm | 450mm*20mm*0.6mm | 条 |
| 326 | 普通耗材 | 一次性使用止血带 | 465mm*48mm*0.8mm | 465mm*48mm*0.8mm | 条 |
| 327 | 普通耗材 | 一次性使用治疗巾 | 50*70 |  | 张 |
| 328 | 普通耗材 | 一次性使用治疗巾 | 45*65*2 | 双层无纺布 | 块 |
| 329 | 普通耗材 | 一次性使用治疗巾 | 50*70 | 无纺布 | 张 |
| 330 | 普通耗材 | 一次性使用治疗巾 | 80*60 |  | 条 |
| 331 | 普通耗材 | 一次性使用中单 | 80cm*150cm45g | 0445g | 张 |
| 332 | 普通耗材 | 一次性使用中性电极板 | 儿童单极 |  | 片 |
| 333 | 普通耗材 | 一次性使用中性电极板 | 成人单极型 | 成人单极型 | 片 |
| 334 | 普通耗材 | 一次性使用中性电极板 | 成人单极型HPP122 |  | 片 |
| 335 | 普通耗材 | 一次性使用子宫造影通水管 | 10#、12#、13#、14# |  | 根 |
| 336 | 普通耗材 | 一次性使用自粘弹性绷带 | 7.5CM*450CM | 7全棉（自粘型、皱纹） | 卷 |
| 337 | 普通耗材 | 一次性拭子 | 男用 |  | 支 |
| 338 | 普通耗材 | 一次性拭子 | 女用 |  | 支 |
| 339 | 普通耗材 | 一次性手术包 | 常规 | A型 | 包 |
| 340 | 普通耗材 | 一次性手术包 | 通用型 | 通用型 | 包 |
| 341 | 普通耗材 | 一次性手术包 | Ⅰ型 |  | 包 |
| 342 | 普通耗材 | 一次性无创脑电传感器 | 186-0106 |  | 套 |
| 343 | 普通耗材 | 一次性无创脑电传感器 | SY-S002A |  | 套 |
| 344 | 普通耗材 | 一次性无菌备皮刀 | 双刃 | 双刃 | 把 |
| 345 | 普通耗材 | 一次性无菌腹腔引流导管 | 弯型12Fr |  | 套 |
| 346 | 普通耗材 | 一次性无菌骨牵引针 | 各规格 |  | 支 |
| 347 | 普通耗材 | 一次性无菌留置引流导管K型 | 20Fr、28Fr | K型 | 套 |
| 348 | 普通耗材 | 一次性无菌手术包 | 常规 |  | 包 |
| 349 | 普通耗材 | 一次性无菌中心静脉导管及附件 | 14G＼16G | 单腔 | 套 |
| 350 | 普通耗材 | 一次性无菌中心静脉导管及附件-单腔 | 12F引流型 | 12F引流型 | 套 |
| 351 | 普通耗材 | 一次性雾化吸入器(射流式医用雾化器) | 1 | SW-II型 | 个 |
| 352 | 普通耗材 | 一次性雾化吸入器（一次性使用气流雾化器 | 面罩式 | II型 | 个 |
| 353 | 普通耗材 | 一次性吸头 | 0-200ul |  | 支 |
| 354 | 普通耗材 | 一次性吸头 | 1-5ml |  | 支 |
| 355 | 普通耗材 | 一次性小便器 | 女用 |  | 个 |
| 356 | 普通耗材 | 一次性小便器 | 1000ml |  | 个 |
| 357 | 普通耗材 | 一次性鞋套 | 塑料 |  | 双 |
| 358 | 普通耗材 | 一次性心电电极片 |  |  | 片 |
| 359 | 普通耗材 | 一次性心电电极片 |  |  | 片 |
| 360 | 普通耗材 | 一次性心电电极片 | W3 |  | 片 |
| 361 | 普通耗材 | 一次性压力传感器 | PX260 |  | 套 |
| 362 | 普通耗材 | 一次性压舌扳 | / | / | 个 |
| 363 | 普通耗材 | 一次性医用隔离衣 | S、M、L、XL、XXL、XXXL | 连身式 | 套 |
| 364 | 普通耗材 | 一次性医用棉垫 | 2cm*9cm | 2cm*9cm | 块 |
| 365 | 普通耗材 | 一次性医用中单 | 80*230 |  | 条 |
| 366 | 普通耗材 | 一次性针灸针 | 直径：0.16mm-0.45mm，针体长度：13mm-100mm |  | 支 |
| 367 | 普通耗材 | 一次性枕套 | 65*45 |  | 个 |
| 368 | 普通耗材 | 一次性枕套 | 65*45 |  | 条 |
| 369 | 普通耗材 | 一次性治疗巾 | 40*60 | 无纺布 | 条 |
| 370 | 普通耗材 | 一次性治疗巾 | 50*70 | 无纺布 | 条 |
| 371 | 普通耗材 | 一次性治疗巾 | 60*70 | 无纺布 | 条 |
| 372 | 普通耗材 | 医疗脚踏桶 | 100L |  | 个 |
| 373 | 普通耗材 | 医疗脚踏桶 | 30L |  | 个 |
| 374 | 普通耗材 | 医疗脚踏桶 | 18L |  | 个 |
| 375 | 普通耗材 | 医疗脚踏桶 | 20L |  | 个 |
| 376 | 普通耗材 | 医疗脚踏桶 | 50L |  | 个 |
| 377 | 普通耗材 | 医用包装无纺布 | 120*120 |  | 条 |
| 378 | 普通耗材 | 医用绷带(脱脂绷带卷) | 8cm*600cm | 21*32／38*32不自粘、平纹 | 卷 |
| 379 | 普通耗材 | 医用弹性绷带 | 10*450 |  | c㎡ |
| 380 | 普通耗材 | 医用弹性绷带 | 100*4500 | 100*4500 | 卷 |
| 381 | 普通耗材 | 医用弹性绷带 | 7.5*450 |  | c㎡ |
| 382 | 普通耗材 | 医用垫单 | 80*120 |  | 条 |
| 383 | 普通耗材 | 医用凡士林敷料 | 10*10 | 21×32／38×32 | 块 |
| 384 | 普通耗材 | 医用防护口罩 | 大号、中号 | 无菌型折叠耳挂式 | 个 |
| 385 | 普通耗材 | 医用防护口罩 | 17.5*9.5 | 17.5*9.5 | 个 |
| 386 | 普通耗材 | 医用防护口罩（非无菌型） | 大号、中号 | 非无菌型折叠耳挂式 | 个 |
| 387 | 普通耗材 | 医用防护鞋套 | 高筒型：长（30cm~40cm）×宽（10cm~30cm）×高（30cm~60cm） | 高筒型：长（30cm~40cm）×宽（10cm~30cm）×高（30cm~60cm） | 双 |
| 388 | 普通耗材 | 医用缝合针 | 1支装 | 各型号 | 包 |
| 389 | 普通耗材 | 医用缝合针 | 二支装 | 各型号 | 包 |
| 390 | 普通耗材 | 医用干式激光胶片 | 35cm*43cm | 使用仪器：干式激光成像仪DRYPIX8000 | 片 |
| 391 | 普通耗材 | 医用隔离面罩 | TKBD2001 | 防雾型 | 个 |
| 392 | 普通耗材 | 医用隔离鞋套 | 长筒鞋套 |  | 双 |
| 393 | 普通耗材 | 医用隔离鞋套 | 高筒型：长（30cm~40cm）×宽（10cm~30cm）×高（30cm~60cm） | 高筒型：长（30cm~40cm）×宽（10cm~30cm）×高（30cm~60cm） | 双 |
| 394 | 普通耗材 | 医用隔离鞋套 | 长（30cm~40cm）×宽（10cm~30cm） | 普通型 | 双 |
| 395 | 普通耗材 | 医用隔离眼罩 | TKBD1001防雾封闭型 |  | 个 |
| 396 | 普通耗材 | 医用胶片 | 35*43cm | YYGS | 片 |
| 397 | 普通耗材 | 医用棉签(一次性棉签) | 12cm*30支 | 12cm | 包 |
| 398 | 普通耗材 | 医用棉签(一次性棉签) | 150mm | 150mm | 袋 |
| 399 | 普通耗材 | 医用棉球 | 大、中、小号（500克） | 特级 | 克 |
| 400 | 普通耗材 | 医用棉球（灭菌） | 0.4克／粒，10粒／包 |  | 克 |
| 401 | 普通耗材 | 医用棉纱垫 | 灭菌40*60锁边 |  | 块 |
| 402 | 普通耗材 | 医用三通阀(三通旋塞阀) | 红色蓝色 | 普通型 | 个 |
| 403 | 普通耗材 | 医用纱布敷料（灭菌） | 6cm*8cm | 纱支数21*32 经纬密度102*83 | c㎡ |
| 404 | 普通耗材 | 医用纱布卷 | 压缩，75cm*1000cm |  | 卷 |
| 405 | 普通耗材 | 医用透气胶带 | 12.5mm×9140mm | PE | 卷 |
| 406 | 普通耗材 | 医用透气胶带(透气通气胶布) | 1.25*914cm无纺布 | E125W | 卷 |
| 407 | 普通耗材 | 医用脱脂棉垫 | 10*15CM | （21*2130*30） | 块 |
| 408 | 普通耗材 | 医用脱脂棉垫（灭菌） | 20CM*30CM | （21*2130*30） | 块 |
| 409 | 普通耗材 | 医用脱脂棉垫（灭菌） | 20cm*30cm | 21*32／30*28 | 块 |
| 410 | 普通耗材 | 医用脱脂棉垫（灭菌） | 40cm*40cm | 21*32*30*28 | 块 |
| 411 | 普通耗材 | 医用脱脂棉花(医用脱脂棉) | 500g | 特级 | 筒 |
| 412 | 普通耗材 | 医用脱脂棉球（非灭菌） | 500g |  | 克 |
| 413 | 普通耗材 | 医用脱脂纱布块（灭菌） | 20cm*40cm*2层 21*3232*28 | 20cm*40cm*2层 21*3232*28 | c㎡ |
| 414 | 普通耗材 | 医用外科口罩 | 挂耳 |  | 个 |
| 415 | 普通耗材 | 医用外科口罩 | 17cm*9cm-3P独立包装 |  | 个 |
| 416 | 普通耗材 | 医用外科口罩 | 17cm*9cm-3P 10个包装 |  | 个 |
| 417 | 普通耗材 | 医用外科口罩 | 系带 |  | 个 |
| 418 | 普通耗材 | 医用无菌防护套 | 200*100cm |  | 包 |
| 419 | 普通耗材 | 医用橡皮膏 | 26*400 |  | 筒 |
| 420 | 普通耗材 | 医用一次性防护服 | XS、S、M、L、XL、XXL | 连体式 | 套 |
| 421 | 普通耗材 | 医用粘贴敷料 | 10*25cm |  | 片 |
| 422 | 普通耗材 | 医用粘贴敷料 | 30*40 | 30*40 | 片 |
| 423 | 普通耗材 | 医用粘贴敷料 | 30*45脑科 | 30*45脑科 | 片 |
| 424 | 普通耗材 | 医用粘贴敷料 | 6*7cm | 6*7cm | 贴 |
| 425 | 普通耗材 | 医用粘贴敷料 | 6cmx7cm | 1624W3M透明敷料 | 片 |
| 426 | 普通耗材 | 医用粘贴敷料 | 5*8 |  | 片 |
| 427 | 普通耗材 | 医用粘贴敷料 | 9*15cm |  | 片 |
| 428 | 普通耗材 | 医用真丝编织线 | 10×60 | A614-1# | 根 |
| 429 | 普通耗材 | 医用组合针 | 514 |  | 支 |
| 430 | 普通耗材 | 医用组合针 | 717 |  | 支 |
| 431 | 普通耗材 | 医用组合针 | 824 |  | 支 |
| 432 | 普通耗材 | 医用组合针 | 924 |  | 支 |
| 433 | 普通耗材 | 仪器防菌隔离罩 | 14*200cm | EA14200 | 套 |
| 434 | 普通耗材 | 仪器防菌隔离罩 | EA14200A14×199.9cm |  | 片 |
| 435 | 普通耗材 | 硬膜外引流导管 | / |  | 根 |
| 436 | 普通耗材 | 藻酸钙伤口敷料 | 10*10 |  | 片 |
| 437 | 普通耗材 | 藻酸钙伤口辅料 | 10*10cm | 10*10cm | 片 |
| 438 | 普通耗材 | 真空采血管 | 黑 2ml | RQ／ZCLH | 支 |
| 439 | 普通耗材 | 真空采血管 | 红5ml | RQ／ZC无添加剂 | 支 |
| 440 | 普通耗材 | 真空采血管 | 黄5ml | RQ／ZCW | 支 |
| 441 | 普通耗材 | 真空采血管 | 蓝2ml | RQ／ZC9NC | 支 |
| 442 | 普通耗材 | 真空采血管 | 紫2ml | RQ／ZC4NC | 支 |
| 443 | 普通耗材 | 脂质水胶泡沫敷料 | 13cm×13cm | 粘贴型13cm×13cm | 片 |
| 444 | 普通耗材 | 脂质水胶泡沫敷料 | 15cm×20cm | 粘贴型15cm×20cm | 片 |
| 445 | 普通耗材 | 脂质水胶泡沫敷料 | 15cm×20cm | 非粘贴型15cm×20cm | 片 |
| 446 | 普通耗材 | 止血海绵 | 6×2×0.5 | MHC-3型 | 块 |
| 447 | 普通耗材 | 止血海绵 | 60mm*20mm*5mm |  |  |
| 448 | 普通耗材 | 止血脑棉片(脑棉) | 3.2*10.2cm | 纸质隔册（无显影） | 片 |
| 449 | 普通耗材 | 中性电极 | 成人单级 | DJG1 | 片 |
| 450 | 普通耗材 | 中性电极 | 儿童单级 | DJR1 | 片 |
| 451 | 普通耗材 | 注射笔用针 | 0.23mm*4mm |  | 支 |
| 452 | 普通耗材 | 注射笔用针 | 0.25mm*6mm（31G*1／4）.0.25mm*8mm（31G*5／16） | 0.25mm*6mm（31G*1／4）.0.25mm*8mm（31G*5／16） | 支 |
| 453 | 普通耗材 | 注射笔用针 | 0.23mm*4mm 32g*7 |  | 盒 |
| 454 | 普通耗材 | 自粘性无菌敷料 | 5*8cm |  | 贴 |
| 455 | 普通耗材 | 自粘性无菌敷料 | 9*15cm |  | 贴 |
| 456 | 普通耗材 | 下巴纸（眼镜类产品） | DHOPTICAL |  | 套 |
| 457 | 普通耗材 | 心电图记录纸 | 110*140-2 |  | 本 |
| 458 | 普通耗材 | 心电图记录纸 | 210*140-20M |  | 本 |
| 459 | 普通耗材 | 心电图记录纸 | 210*30 |  | 卷 |
| 460 | 普通耗材 | 心电图记录纸 | 50mm*100mm |  | 本 |
| 461 | 普通耗材 | 心电图记录纸 | 63*30 |  | 卷 |
| 462 | 普通耗材 | 心电图记录纸 | 80*70-200 |  | 本 |
| 463 | 普通耗材 | 心电图记录纸 | 热敏（50*30） |  | 卷 |

附件4.5 耗材采购目录——消毒剂供应目录

消毒剂供应目录

| 序号 | 目录分类 | 物资名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒剂 | 2%戊二醛消毒液 | 2000ml | 桶 |
| 2 | 消毒剂 | 2%洗必泰溶液 | 500ml | 瓶 |
| 3 | 消毒剂 | 75%酒精 | 100ml | 瓶 |
| 4 | 消毒剂 | 75%酒精 | 500ML | 瓶 |
| 5 | 消毒剂 | 75%酒精 | 50ml | 瓶 |
| 6 | 消毒剂 | 84消毒液 | 500ml | 瓶 |
| 7 | 消毒剂 | 95%酒精 | 500ml | 瓶 |
| 8 | 消毒剂 | 保康灵洗手液 | 500ml | 瓶 |
| 9 | 消毒剂 | 碘酊消毒液 | 500ml | 瓶 |
| 10 | 消毒剂 | 高锰酸钾粉 | 20g | 瓶 |
| 11 | 消毒剂 | 过氧化氢消毒液 | 500ml | 瓶 |
| 12 | 消毒剂 | 含氯泡腾消毒片 | 100片/瓶 | 瓶 |
| 13 | 消毒剂 | 佳润牌皮肤消毒液 | 1000ml | 瓶 |
| 14 | 消毒剂 | 甲醛 | 500ml | 瓶 |
| 15 | 消毒剂 | 洁芙柔速干手消毒液 | 500ml | 瓶 |
| 16 | 消毒剂 | 抗菌洗手液 | 500ml | 瓶 |
| 17 | 消毒剂 | 茂康碘 | 65ml | 瓶 |
| 18 | 消毒剂 | 茂康牌碘伏消毒液 | 500ml | 瓶 |
| 19 | 消毒剂 | 茂康消佳净含氯消毒液 | 5kg | 瓶 |
| 20 | 消毒剂 | 钠石灰 | 500g | 瓶 |
| 21 | 消毒剂 | 硼酸 | AR500R | 瓶 |
| 22 | 消毒剂 | 医用润滑液 | 20ml | 瓶 |
| 23 | 消毒剂 | 玉洁新手消毒凝胶（茂康牌） | 250ml | 瓶 |
| 24 | 消毒剂 | 玉洁新手消毒凝胶（茂康牌） | 500ml | 瓶 |
| 25 | 消毒剂 | 宜桂牌免洗外科手消毒凝聚Ⅱ型 | 500ml | 瓶 |

附件4.6 耗材采购目录——医疗器械供应目录

医疗器械供应目录

| 序号 | 目录分类 | 物资名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗器械 | 2％戊二醛浓度测试卡 | 50片/瓶 | 瓶 |
| 2 | 医疗器械 | BD测试纸/真空测试图纸 | 40张/本 | 张 |
| 3 | 医疗器械 | B超打印纸 | 彩 | 片 |
| 4 | 医疗器械 | 艾灸盒 | / | 个 |
| 5 | 医疗器械 | 艾条 | 陈艾 | 条 |
| 6 | 医疗器械 | 白大口瓶 | 各规格 | 个 |
| 7 | 医疗器械 | 表麻膏 | 30ml | 瓶 |
| 8 | 医疗器械 | 冰帽 | 成人 | 个 |
| 9 | 医疗器械 | 不锈钢换药碗 | 各规格 | 个 |
| 10 | 医疗器械 | 不锈钢镊子罐 | 小中大# | 个 |
| 11 | 医疗器械 | 不锈钢弯盘 | 大中小号 | 个 |
| 12 | 医疗器械 | 拆线剪 | 各规格 | 把 |
| 13 | 医疗器械 | 超声刀头 | HAR36 | 把 |
| 14 | 医疗器械 | 超声洁牙机（手柄） | HW-3H | 个 |
| 15 | 医疗器械 | 持针钳 | 各规格 | 把 |
| 16 | 医疗器械 | 出诊箱 | 铝合金各规格 | 个 |
| 17 | 医疗器械 | 除锈剂 | 1L | 桶 |
| 18 | 医疗器械 | 弹力网帽 | 各规格 | 个 |
| 19 | 医疗器械 | 灯泡 | 欧司朗24V 250W | 个 |
| 20 | 医疗器械 | 电极糊 | 100g | 支 |
| 21 | 医疗器械 | 电子体温计 | MC-510 | 台 |
| 22 | 医疗器械 | 电子血压计 | 上臂式 7136 | 台 |
| 23 | 医疗器械 | 电子血压计 | 手腕式 | 台 |
| 24 | 医疗器械 | 电子血压计袖带 | / | 个 |
| 25 | 医疗器械 | 多参数监护仪袖带+管+接头(限军免） | / | 套 |
| 26 | 医疗器械 | 多昵尔DNR等离子治疗系统(丙) | 双极平头 | 条 |
| 27 | 医疗器械 | 方盘 | 各规格 | 个 |
| 28 | 医疗器械 | 非接触式红外体温计 | JXB-178 | 台 |
| 29 | 医疗器械 | 敷料镊(限军免） | 无勾各规格 | 把 |
| 30 | 医疗器械 | 敷料镊(限军免） | 有齿各规格 | 把 |
| 31 | 医疗器械 | 服药车药盒 | / | 件 |
| 32 | 医疗器械 | 负压吸引器表 | XYQ-Ⅲ-百强004-03 | 套 |
| 33 | 医疗器械 | 富士灯泡 | 15V-150W | 个 |
| 34 | 医疗器械 | 腹带 | 全弹 大 中 小 | 条 |
| 35 | 医疗器械 | 腹带 | 大 中 小号 | 条 |
| 36 | 医疗器械 | 钢丝剪 | 尖头单关节 | 把 |
| 37 | 医疗器械 | 钢丝剪 | 老虎头单关 | 把 |
| 38 | 医疗器械 | 高低速手机润滑剂 | 330ml | 瓶 |
| 39 | 医疗器械 | 高频电极 | IA-2000-S | 把 |
| 40 | 医疗器械 | 高频电极 | IA-2379 | 把 |
| 41 | 医疗器械 | 高压灭菌指示胶带 | 1355 | 卷 |
| 42 | 医疗器械 | 高压灭菌指示胶带 | 24mm*55m | 卷 |
| 43 | 医疗器械 | 高压蒸气灭菌指示卡 | 132℃ | 盒 |
| 44 | 医疗器械 | 根管预备机 | WJ-422JH-AB | 台 |
| 45 | 医疗器械 | 根管长度测量仪 | APEX-III | 套 |
| 46 | 医疗器械 | 骨盆牵引带 | / | 个 |
| 47 | 医疗器械 | 骨折固定夹板 | 成人小中大 | 付 |
| 48 | 医疗器械 | 骨折固定夹板 | 儿童大中小 | 付 |
| 49 | 医疗器械 | 拐杖 | / | 付 |
| 50 | 医疗器械 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 盒 |
| 51 | 医疗器械 | 海绵钳 | 各规格 | 把 |
| 52 | 医疗器械 | 红外线灯泡 | 100W | 个 |
| 53 | 医疗器械 | 弧形髓核钳（圈式） | 260*2.5 直头 | 把 |
| 54 | 医疗器械 | 颈托 | 大中小号 | 个（付 |
| 55 | 医疗器械 | 颈托 | 软式A1-001 | 个 |
| 56 | 医疗器械 | 静脉曲张袜 | 各规格 | 付 |
| 57 | 医疗器械 | 酒精灯 | 250ML | 个 |
| 58 | 医疗器械 | 凯斯普化学指示胶带 | 400枚/卷 | 卷 |
| 59 | 医疗器械 | 凯斯普灭菌剂 | 50ML(55-60%过氧化氢) | 瓶 |
| 60 | 医疗器械 | 可曲式荷包缝合针 | 大号64mm | 包 |
| 61 | 医疗器械 | 可调节颈托 | / | 个 |
| 62 | 医疗器械 | 利器盒 | 塑料各规格 | 只 |
| 63 | 医疗器械 | 利器盒 | 纸各规格 | 个 |
| 64 | 医疗器械 | 邻苯二甲醛消毒液 | 5L/桶 | 桶 |
| 65 | 医疗器械 | 铝指骨板 | / | 个 |
| 66 | 医疗器械 | 灭菌书写指示胶带 | 1322L | 片 |
| 67 | 医疗器械 | 内镜全效多酶清洗剂 | 5L/桶 | 桶 |
| 68 | 医疗器械 | 耦合剂 | 250ml | 瓶 |
| 69 | 医疗器械 | 器械钳 | 各规格 | 把 |
| 70 | 医疗器械 | 器械润滑油 | 400ml 喷雾型 | 桶 |
| 71 | 医疗器械 | 牵引架 | 颈椎 | 个 |
| 72 | 医疗器械 | 前臂吊带 | 各规格 | 个 |
| 73 | 医疗器械 | 砂轮 | 各规格 | 个 |
| 74 | 医疗器械 | 嗜热脂肪杆菌芽孢菌片 | / | 片 |
| 75 | 医疗器械 | 手术刀柄 | 各规格 | 把 |
| 76 | 医疗器械 | 手术剪 | 弯尖各规格 | 把 |
| 77 | 医疗器械 | 手术剪 | 短式 各规格 | 个 |
| 78 | 医疗器械 | 手术剪 | 直尖各规格 | 把 |
| 79 | 医疗器械 | 手术剪 | 直双尖各规格 | 把 |
| 80 | 医疗器械 | 双面刀片 | / | 片 |
| 81 | 医疗器械 | 四环牌C-I型消毒剂浓度试纸 | 余氯 | 本 |
| 82 | 医疗器械 | 髓核钳（圈式） | 弯头各规格 | 把 |
| 83 | 医疗器械 | 髓核钳（圈式） | 直头各规格 | 把 |
| 84 | 医疗器械 | 髓核钳（圈式带齿） | 直头各规格 | 把 |
| 85 | 医疗器械 | 台式血压计皮带连布袋 | 皮带+布袋 | 套 |
| 86 | 医疗器械 | 特定电磁波治疗仪 | TDP-L-P-2 | 台 |
| 87 | 医疗器械 | 特种灯泡 | 24V 250W | 个 |
| 88 | 医疗器械 | 梯形垫 | 各规格 | 个 |
| 89 | 医疗器械 | 体温计 | 口表 | 支 |
| 90 | 医疗器械 | 听诊器 | 单用 | 副 |
| 91 | 医疗器械 | 听诊器 | 多功能 | 副 |
| 92 | 医疗器械 | 下肢固定带 | 大中小号 | 条 |
| 93 | 医疗器械 | 心电导联线 | 四肢夹 吸球 | 套 |
| 94 | 医疗器械 | 心电图记录纸 | 110*140-2 | 本 |
| 95 | 医疗器械 | 心电图记录纸 | 210*140-20M | 本 |
| 96 | 医疗器械 | 心电图记录纸 | 50mm*100mm | 本 |
| 97 | 医疗器械 | 心电图记录纸 | 63*30 | 卷 |
| 98 | 医疗器械 | 心电图记录纸 | 80*70-200 | 本 |
| 99 | 医疗器械 | 心电图记录纸 | 210*30 | 卷 |
| 100 | 医疗器械 | 心电图记录纸 | 热敏（50*30） | 卷 |
| 101 | 医疗器械 | 心电图记录纸 | JH1600 | 瓶 |
| 102 | 医疗器械 | 血压计 | 台式 | 台 |
| 103 | 医疗器械 | 血压计袖带 | 加大加长版 | 个 |
| 104 | 医疗器械 | 血压袖带 | DUR-A2-2A23-33CM | 条 |
| 105 | 医疗器械 | 血压袖带 | U1881S 儿童 | 条 |
| 106 | 医疗器械 | 眼科剪 | 弯尖各规格 | 把 |
| 107 | 医疗器械 | 眼科剪 | 直尖各规格 | 把 |
| 108 | 医疗器械 | 眼科镊 | 弯有齿各规格 | 把 |
| 109 | 医疗器械 | 眼科镊 | 有齿各规格 | 把 |
| 110 | 医疗器械 | 羊毛刷 | / | 把 |
| 111 | 医疗器械 | 氧气袋 | 42L | 个 |
| 112 | 医疗器械 | 氧气吸入器 | SH-1-百强005 | 套 |
| 113 | 医疗器械 | 腰围 | 冬夏两用小中大特大 | 条 |
| 114 | 医疗器械 | 腰围 | 成人小中大特大号 | 个 |
| 115 | 医疗器械 | 一次性包布(限军免） | 120*120 | 条 |
| 116 | 医疗器械 | 一次性使用清洁刷 | CB18-0070/18-S | 把 |
| 117 | 医疗器械 | 一次性使用输注装置 | 2C1009K | 台 |
| 118 | 医疗器械 | 医用木板鞋 | 成人大号中号小号 | 只 |
| 119 | 医疗器械 | 医用体位垫 | 各规格 | 个 |
| 120 | 医疗器械 | 医用体位垫 | 踝骨垫 | 个 |
| 121 | 医疗器械 | 医用外科支具 | 股胫腓 | 套 |
| 122 | 医疗器械 | 医用外科支具 | 颈托 大中小 | 付 |
| 123 | 医疗器械 | 医用外科支具 | 前臂 | 套 |
| 124 | 医疗器械 | 医用外科支具 | 膝部下肢 | 只 |
| 125 | 医疗器械 | 医用外科支具 | 桡骨 | 只 |
| 126 | 医疗器械 | 医用外科支具 | 胫腓骨 | 个 |
| 127 | 医疗器械 | 医用外科支具 | 超肩外科颈 | 套 |
| 128 | 医疗器械 | 医用外科支具 | 胫腓骨超踝 | 套 |
| 129 | 医疗器械 | 有盖器械方盘 | 各规格 | 个 |
| 130 | 医疗器械 | 整形镊 | 无钩各规格 | 把 |
| 131 | 医疗器械 | 整形镊 | 有勾各规格 | 把 |
| 132 | 医疗器械 | 止血带 | / | 个 |
| 133 | 医疗器械 | 止血钳(限军免） | 各规格弯全齿 | 把 |
| 134 | 医疗器械 | 止血钳(限军免） | 各规格直 | 把 |
| 135 | 医疗器械 | 止血钳(限军免） | 各规格直全齿 | 把 |
| 136 | 医疗器械 | 止血钳(限军免） | 各规格弯 | 把 |
| 137 | 医疗器械 | 中性多酶清洗剂 | 5L | 桶 |
| 138 | 医疗器械 | 中性多酶清洗剂 | 5L | 桶 |
| 139 | 医疗器械 | 猪毛刷 | 各规格 | 个 |
| 140 | 医疗器械 | 贮槽 | 各规格 | 个 |
| 141 | 医疗器械 | 椎板拉钩 | 各规格 | 把 |
| 142 | 医疗器械 | 椎板咬骨钳（大开档） | 各规格 | 把 |
| 143 | 医疗器械 | 椎板咬骨钳（弯曲型） | 各规格 | 把 |
| 144 | 医疗器械 | 紫外线强度指示卡 | / | 片 |
| 145 | 医疗器械 | 棕大口瓶 | 各规格 | 个 |
| 146 | 医疗器械 | 组织剪(限军免） | 弯各规格 | 把 |
| 147 | 医疗器械 | 组织剪(限军免） | 直各规格 | 把 |
| 148 | 医疗器械 | 组织镊(限军免） | 各规格 1*2钩 | 把 |
| 149 | 医疗器械 | 吹嘴（肺活量计） | / | 个 |
| 150 | 医疗器械 | 紫外线灯管 | 36W | 支 |
| 151 | 医疗器械 | 紫外线灯管 | 30W | 支 |
| 152 | 医疗器械 | 超声刀具 | BN-CSD-JS09、BN-CSD-JS17 | 把 |
| 153 | 医疗器械 | 超声刀头 | HAR36 | 把 |
| 154 | 医疗器械 | 肩关节固定器-多功能肩肘固定吊带 | 左S，M，L；右S，M，L | 个 |
| 155 | 医疗器械 | 简易呼吸器 | 成人ENT-(1001-1024) | 套 |
| 156 | 医疗器械 | 颈椎固定器 | TL-R-CO-LK-F（六段可调式头颈胸固定器） TL-R-CO-KT-F（可调式头颈胸固定器） TL-Z-CO-SM-F(SOMI颈架) TL-R-CO-JI-F(颈圈) TL-R-CO-JQ-F(颈圈加固定器) TL-Z-CO-HL-F(Halo支架) TL-S-CO-XJ-O(斜颈支架) | 套 |
| 157 | 医疗器械 | 颈椎固定器-固定型颈托 | S3，S4，M3，M4，L3，L4 | 个 |
| 158 | 医疗器械 | 可调式固定支具 | TL-CTO-TJX-H-F-A(头颈胸固定器) TL-H-KO-XO-F-B(XO型腿支架) TL-H-EO-ZGJ-F-B(肘关节固定器) TL-S-TLSO-KT-O(可调式夹克背架) TL-S-CTO-TJX-F(头颈胸固定器) TL-H-WHO-SX-O-B(手功能训练器) | 套 |
| 159 | 医疗器械 | 锁骨固定带 | 中号 | 条 |
| 160 | 医疗器械 | 膝关节固定支具 | 医用可调 | 个 |
| 161 | 医疗器械 | 下肢牵引带 | 大中小 | 个 |
| 162 | 医疗器械 | 腰椎固定器 | TL-S-TLSO-ZT-F（支条式腰部固定器） TL-S-TLSO-CTX-F（直筒式胸腰固定器） TL-S-TLSO-CTX-F（直筒式胸腰固定器） TL-S-TLSO-TI-O(骑士泰勒背架) TL-S-TLSO-JK-O(夹克式背架) TL-S-TLSO-TL-O(骑士泰勒背架) TL-S-LSO-QS-F(骑士背架) TL-Z-TLSO-ZW-O(朱维背架) | 套 |
| 163 | 医疗器械 | 腰椎固定器-保护型弹力围腰 | XS，S，M，L，XL | 个 |
| 164 | 医疗器械 | 腰椎固定器-加高固定型弹力腰围 | XS，S，M，L | 个 |
| 165 | 医疗器械 | 腰椎固定器-经典型加高固定腰围 | XS，S，M，L，XL，XXL | 个 |
| 166 | 医疗器械 | 一次性使用清洗刷 | CB20-0070/20S-2000mm | 条 |
| 167 | 医疗器械 | 一次性使用细胞刷 | 刷头直径：1.2mm-2.5mm，有效工作长度：40mm-3000mm | 把 |
| 168 | 医疗器械 | 医用固定带 | 7.5cm×360cm（宽×长）F3 | 条 |
| 169 | 医疗器械 | 医用固定带（肋骨固定带） | 成人大中小皮革 | 套 |
| 170 | 医疗器械 | 医用外固定支具（前臂超关节固定支具） | 成人大中小高分子 | 套 |
| 171 | 医疗器械 | 医用外固定支具（膝部下肢支具） | 成人大中小高分子 | 套 |
| 172 | 医疗器械 | 臭氧雾化治疗头 | XD2000-D | 个 |
| 173 | 医疗器械 | 臭氧冲洗治疗头 | XD2000-D | 个 |